4 РАСЧЕТ МАГНИТОПРОВОДА И ОБМОТОК

СВАРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Определение основных электрических величин

Исходные данные:

SН  = 30  кВА

КПД = 70 %

I2Н = 400 А

Uф = 220 В

U2Х = 60 В

U2Р = 30  В

Определить:

- Сечение сердечника;

- Сечение первичной, вторичной обмотки и выбрать стандартное.

- Массу сердечника и обмоток, проверить на динамическую устойчивость к токам короткого замыкания.

- Рассчитать Iхх  и коэффициент мощности.