Рубежный контроль

1. По типу распада изотопы делятся…

2. При выборе радиоактивного изотопа как возбуждающего источника для рентгеноспектрального анализа определяющее значение имеют следующие характеристики…

3. После выделения с помощью дифракции Брэгга рентгеновского излучения со специфической длиной волны, необходимо детектировать это излучение, т.е…

4. Каждый рентгеновский фотон, попадающий в детектор, вызывает…

5. Спектрометры с энергетической дисперсией имеют простую механическую конструкцию…

6. При анализе разнообразных по химическому составу материалов используют…

7. Способом внешнего стандарта с поправками на поглощение можно анализировать…

8. Способы калибровки основаны на..

9. Опираясь на уравнение Шермана для интенсивности флуоресценции, Битти и Брисси предложили метод…

10. Традиционно рентгенофлуоресцентным методом определяют главные компоненты…