Лабораторная работа № 2. Качественный рентгено-флуоресцентный ана- лиз.

Цель работы: Освоение качественного рентгено-флуоресцентного анализа пробы.

Приборы и материалы: рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL ThermoScientific QUANT’X, вакуум-насос, набор различных порошкооб- разных проб, кюветы для анализа.

Ход выполнения работы:

- Ознакомиться с инструкцией по безопасной работе на приборе.

- Получить у преподавателя пробу. Проверить ее дисперсность и при необходимости измельчить в агатовой ступке.

- Запрессовать подготовленную пробу в кювету.

- Выставить необходимые значения тока и напряжения, а так же другие необходимые параметры для проведения исследования образца.

- Провести сканирование пробы.

- Получить результат в виде файла.

- Составить таблицу для расшифровки.

- Провести расшифровку полученных данных.

- Составить отчет.