1.2 Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные преимущества и недостатки электрического нагрева по сравнению с топливным?

- Какие материалы применяются в электропечестроении? Какие требования предъявляются к материалам нагревательных элементов и чем эти требования вызваны?

- Дайте характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) основных типов конструкций электрических печей сопротивления.

- Перечислите элементы электрооборудования входящие в комплект печи сопротивления. В каких случаях применяют  специальные печные трансформаторы? Каким образом регулируют вторичное напряжение печных трансформаторов и автотрансформаторов?

- Какие физические законы лежат в основе индукционного нагрева, какие для этого используют частоты, каковы его основные области применения?

- Дайте характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) основных типов конструкций индукционных печей.

- Для каких целей в промышленности применяются установки индукционной поверхностной закалки и установки индукционного сквозного нагрева?  Какое электрооборудование применяется в этих электроустановках? От каких факторов зависит толщина закаливаемого слоя?

- На чем основан принцип действия источников питания индукционных установок, их преимущества и недостатки.

- Какие физические законы лежат в основе диэлектрического нагрева, какие для этого используют частоты, каковы его основные области применения?

- Каковы технологические свойства электрической дуги? Опишите области применения электрической дуги.

- Дайте сравнительную характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) индукционных электротермических установок и дуговых электроустановок.

- Сравните электрические схемы питания дуговой печи и индукционной печи промышленной частоты. Какими факторами вызвано присутствие и отсутствие отдельных элементов электрооборудования в схемах?

2.2 Вопросы для контроля

- Для чего предназначены и как устроены компрессоры и вентиляторы?

- Для чего предназначены и как устроены насосы?

- Какие аппараты применяют для автоматизации работы схем управления компрессорных и насосных установок? Расскажите про их принцип их работы.

- В каких случаях в качестве электропривода компрессора возможно применение синхронного двигателя? Опишите преимущества и недостатки синхронного двигателя по сравнению с асинхронным с короткозамкнутым ротором.

- В чем заключаются собенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов?

- В чем заключаются собенности электропривода и выбор мощности насосов?

- Какие механизмы являются механизмами с вентиляторным моментом на валу? Каким образом можно регулировать производительность механизмов с вентиляторным моментом на валу? Какой способ наиболее эффективный?

- Какое электрооборудование входит в состав гальванических цехов? Как осуществляется автоматический контроль процесса получения гальванических покрытий?

- Каким образом осуществляется процесс электростатической окраски?

- Какое электрооборудование используется в составе установок электростатической окраски?

- Каким образом помещения классифицируются по взрыво- и пожароопасности?

- Виды исполнения электрооборудования по степени защиты от воздействий окружающей среды?

- Правила и условия выбора электродвигателей для взрывоопасных помещений.

- Правила и условия выбора электрических аппаратов и приборов для взрывоопасных помещений.

- Электрооборудование пожароопасных помещений и установок.

4.2 Вопросы для самоконтроля

- Расскажите о принципах классификации металлорежущих станков. Какие движения узлов станков необходимы для осуществления процесса обработки?

- Какие механизмы применяются в приводах главного движения и движений подач?

- Расскажите об особенностях применения бесступенчатых приводов и видах регулирования.

- Перечислите достоинства и недостатки гидравлических и пневматических систем автоматизации металлообрабатывающих станков. Как связывается электрическое и гидравлическое управление?

- Нарисуйте типовую схему управления асинхронного короткозамкнутого двигателя и объясните назначение отдельных аппаратов. От чего зависит частота вращения, время пуска и торможения электродвигателя? Как изменить направление вращения вала электродвигателя?

- Для чего нужны устройства блокировки станков и как они работают? Какие требования предъявляются к этим устройствам? Опишите преимущества и недостатки контактных и бесконтактных аппаратов.

- Какое электрооборудование и схемы управления применяются для копирования на токарных и фрезерных станках?

- Опишите принципы работы приборов для контроля деталей в процессе обработки на шлифовальных станках.

- Благодаря использованию такого электрооборудования добиваются компенсации износа шлифовального круга на шлифовальных станках? Для чего нужна  компенсация?

- Какие специальные электрооборудование применяется на шлифовальных станках? Опишите конструкции и принцип действия. Почему электромагнитные плиты и столы нашли применение в основном только в шлифовальных станках и не используются на других металлообрабатывающих станках.

- Опишите особенности работы электроприводов продольно-строгальных станков. Каким образом можно рассчитать мощность двигателей стола и главного привода продольно-строгального станка?

- Для каких целей предназначены агрегатные станки?  Опишите их устройство. Чем электрическая принципиальная схема агрегатных станков отличается от других металлорежущих станков.

- Каким образом можно рассчитать мощность двигателя главного привода а) токарного станка; б) сверлильного станка; в) шлифовального станка? Чем вызваны различия в формулах?

- Для чего предназначены и как устроены кузнечно-прессовых машин? Объясните характерные особенности электроприводов и схем управления кузнечно-прессовыми машинами.

- Назовите основные принципы построения схем управления автоматическими линиями.

- Какими способами можно осуществить контроль наличия изделий на автоматической линии? Начертите схемы и дайте их описание.