Практическое задание 4  - устройство водопроводного колодца

Цель задания: ознакомиться с устройством водопроводного колодца. Выполнить его схему  (без масштабно, с соблюдением пропорции) как показано на рисунке 1 по своим  исходным данным (см. ниже)

Теоретическая часть:

Рисунок 1

Исходные данные:

|  | Вариант 1,5,9 | Вариант 2,6 | Вариант 3,7 | Вариант 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр колодца | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| Глубина | 3300 | 3000 | 2700 | 2400 |
| Наличие труб | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Место нахождения относительно дорожной части | вне | на | вне | на |
| Наличие ПГ в колодце | да | нет | нет | да |