- Вам даны два участка  уличной канализационной самотечной сети. Произведите высотное проектирование данных участков в таблице.

Исходные данные:

отметки земли: КК1-125,6; КК3- 124,7; КК4- 123,9.

длины: КК1-КК3 – 150м; КК3-КК4 – 190м.

начальные глубины заложения: в КК1-1,7м;

41л/с

17л/с

КК1

КК3

КК4

| № участка | Расчётный расход Qрас, л/с | Длина, l м | Уклон i |  | Пад-ние уклона il | Диаметр d,мм | Наполнение |  | Скорость , м/с | Отметки, м |  |  |  |  |  |  |  | Глубина заложения, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | h | h/d |  | земли |  | лотка трубы |  | уровня воды |  | шелыги |  | н | к |  |
|  |  |  | iзем | iпр |  |  |  |  |  | н | к | н | к | н | к | н | к |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |