1.Почему разряд статического электричества представляет собой источник электромагнитных помех?

2.Почему коммутация катушек индуктивности приводит к появлению электромагнитных помех?

3.Какие процессы в сетях низкого напряжения вызывают возникновение электромагнитных помех?

4.Какие процессы в сетях высокого напряжения вызывают возникновение электромагнитных помех?

5.Какие физические процессы при ударе молнии приводят к возникновению электромагнитных помех?

6.Какие классы окружающей среды выделяются при передаче электромагнитных помех по проводам?

7.Какие классы окружающей среды выделяются при передаче электромагнитных помех электромагнитным излучением?