Экзаменационный билет на экзамен по дисциплине

«Кондиционирование воды»

1.Методы очистки поверхностных и подземных вод от железа и марганца. Краткое описание методов. Область применения. Достоинства и недостатки.

2. Умягчение воды. Методы. Краткое описание. Область применения. Достоинства и недостатки.

3. Методы обеззараживания воды. Краткое описание. Достоинства и недостатки.

Ответ можно представить в виде таблицы. Ответ должен быть кратким и по сути. Объем 1 стр.