ЗАДАНИЕ 2- ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ВОДНОГО БАЛАНСА ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ.

Задание: построить схему водного баланса промпредприятий используя данные практической работы №1.

Теоретическая часть

Для более точного расчета расходов оборотных систем водоснабжения необходимо составить графическую схему водного баланса всех потребителей предприятия, станции подготовки воды и водозаборов. На балансовой схеме в масштабе показываются количество воды, получаемой и сбрасываемой каждым потребителем, теряемой  безвозвратно в производстве, на охладителях ,на очистных сооружениях и т.д.

На схеме указываются: направление движение воды, виды подводящих и отводящих коммуникаций, сооружения по охлаждению и очистки воды, расход циркуляционной воды в единицу (м3/час).

Пример: