Задание  5 – Обеззараживание воды

Цель: Определение расхода хлора

Хлорирование оборотной воды направлено на борьбу с развитием бактерий в теплообменных аппаратах, трубопроводах и на градирнях. Производится периодически заданными дозами хлора, вводимыми в оборотную воду. Периодическая обработка охлаждающей воды хлором производится для поддержания чистоты омываемой водой поверхности. В процессе хлорирования воды отмечается большой бактерицидный эффект в зависимости от дозы хлора: при определенной концентрации хлора в воде погибает всегда определенный процент бактерий. При дальнейшем контакте с хлором бактерии погибают медленнее, оставшиеся бактерии могут сохранять свою жизнедеятельность длительное время. Таким образом периодическим хлорированием воды достигается значительная экономия в расходе хлора при достаточно высоком эффекте уничтожения живых организмов или предотвращение их роста.

Расход хлора определяется отдельно для каждого этапа его ввода:

Где q- расход обрабатываемой воды

Дх-доза хлора принимается 10 мг/л

Требуемое число бочек для хранения хлора:

Где Sбоч-съем хлора с одного бочки (3кг/ч с1м2 площади боковой поверхности бочки)

Fбоч-площадь поверхности бочки (9,42м2)

qх-расход хлора на месяц. Обработку производим в течение часа 2 раза в сутки каждый день.