- РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Пример 4.1

Для  асинхронного  двигателя ,  имеющего  следующие  паспортные данные : напряжение  Uном = 220 В ;  скольжение s = 0,1 ; мощность  на  валу Рном=1,8 кВт ; ток ротора I2ном = 35 А ; скорость вращения ротора ном=94,23 с-1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, если sки = 1; определить добавочное сопротивление в цепи ротора;

- пусковую диаграмму для одноступенчатого пуска, если Мп = М1 = Мк;

- графоаналитическим методом график разгона двигателя, если момент сопротивления на валу Мс = Мном; определить время разгона;

/Значение приведенного момента инерции взять из примера раздела 1/.

Решение

- Определяем скорость холостого хода

- Определяем номинальный момент

- Определяем максимальный момент

- Определяем критическое скольжение

- Для различных значений скольжений определяем

а) скорость

б) момент на валу

- Для тех же значений скольжений определяем значения моментов на искусственной /реостатной/ характеристике, если sки = 1

Результаты расчета сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Результаты расчета

| S | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,37 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , с-1 | 104,7 | 94,23 | 83,76 | 65,96 | 62,82 | 41,88 | 20,94 | 0 |
| Ме, Нм | 0 | 19,1 | 31,96 | 38,2 | 38,08 | 34,13 | 29,1 | 24,86 |
| Ми, Нм | 0 | 7,56 | 14,69 | 24,86 | 26,34 | 33,71 | 37,27 | 38,2 |

- Определяем сопротивление ротора

- Определяем добавочное сопротивление  в цепи ротора

- Определяем скольжение переключения для m =1

- Определяем момент переключения

Пусковая диаграмма показана на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 - Пусковая диаграмма

- Для построения кривой и определении времени разгона двигателя построим совместную характеристику Мдин = f(), где Мдин = М – Мс /рисунок 4.2/.

Рисунок 4.2 - Совместная характеристика Мдин = f()

- Разбиваем характеристику Мдин = f() на участки, считая на каждом участке Мдин= const, для каждого участка определяем время разгона

/приведенный момент инерции J = 0,223 кгм2/.

Результаты расчета сведены в таблицу 4.2

Таблица 4.2 - Результаты расчета

| , с-1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 10,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мдин, Нм | 6,6 | 12,4 | 17,2 | 19,0 | 16,0 | 6,9 |
| t, с | 0,67 | 0,36 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,33 |

- Определяем время разгона двигателя

4.1. Задания для самостоятельной работы

Задача 4.1

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу Рном = 2 кВт; число пар полюсов р = 3; ток ротора I2ном = 15 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.2

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 6 кВт; число  пар  полюсов р = 2 ; ток  ротора I2ном = 25 А ; частота  вращения  ротора  nном=1455 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,5sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк  при          Мс = Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.3

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4,5%; мощность на валу Рном = 10,5 кВт; ток ротора I2ном = 40 А; частота вращения магнитного поля  n0=3000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,9, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,103 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.4

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 5%; мощность на валу Рном = 5,8 кВт; ток ротора I2ном = 23 А; число пар полюсов р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,48 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.5

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 9 кВт; число  пар  полюсов р = 1 ; ток  ротора  I2ном = 30 А  ; частота  вращения  ротора  nном=2910 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,25, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.6

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 1,4 кВт; скольжение sном = 6%; ток ротора I2ном = 12 А; частота вращения магнитного поля  n0=1000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,5sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,95Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.7

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 13 кВт; частота вращения ротора nном = 2880 об/мин; ток ротора I2ном = 50 А; число пар полюсов р = 1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,3, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,18 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.8

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 2,7 кВт; ток ротора I2ном = 18 А; число пар полюсов р = 3; скольжение sном = 4,5%; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном =  2,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,131 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,95Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.9

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 7,5 кВт; скольжение sном = 2%; ток ротора I2ном = 30 А; частота вращения магнитного поля n0=1500 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 4sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.10

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу    Рном = 1,8 кВт ; скольжение sном = 5% ; ток ротора I2ном = 14 А ; число  пар  полюсов  р = 3; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном=2,2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3,5sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.11

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором , имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном  =  380  В ;  мощность  на  валу  Рном = 6,5 кВт; частота вращения ротора nном = 1440 об/мин; ток ротора               I2ном = 28 А; число пар полюсов р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,9, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,23 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.12

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу    Рном = 15 кВт; скольжение sном=3,5%; частота вращения магнитного поля n0 = 3000 об/мин; ток ротора I2ном = 60 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,075 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.13

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные : напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу   Рном=18 кВт; скольжение sном = 6%; ток ротора I2ном = 59 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.14

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу Рном = 5,8 кВт; ток ротора I2ном = 19 А; число пар полюсов  р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,28 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75Мк при                  Мс = Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.15

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу Рном=26 кВт; скольжение sном = 5%; ток ротора I2ном =68 А; число пар полюсов р = 3; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,8, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 1.75sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.16

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу   Рном=8.2 кВт; скольжение sном = 2%; ток ротора I2ном = 23 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1500 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,8, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,23 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.17

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=11 кВт; число пар полюсов р = 2; ток ротора I2ном = 43 А; частота вращения ротора nном = 1455 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.18

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение   ном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=3,5 кВт ;  скольжение  sном = 3% ;  частота  вращения  магнитного поля n0=3000 об/мин; ток ротора I2ном = 13,5 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,3, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,25 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.19

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=22 кВт; ток ротора I2ном = 63 А; число пар полюсов р = 3; скольжение sном=4,5%; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3,25sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.20

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение  sном = 4,5%; мощность на валу Рном = 5 кВт; ток ротора I2ном = 16,2 А; частота вращения магнитного поля n0=3000 об/мин; перегрузочная способность двигателя   Мк/Мном = 3,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,22 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.21

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность   на   валу  Рном=1,7 кВт; частота вращения ротора nном=2895 об/мин; ток ротора I2ном = 12 А; число пар полюсов р = 1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,35, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3,75sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.22

Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу Рном = 30 кВт; число пар полюсов р = 3; ток ротора I2ном = 72 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,7, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,18 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.23

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу   Рном=16 кВт; число пар полюсов р = 2, ток ротора I2ном = 46,3 А; частота вращения ротора nном = 1425 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.24

Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=2.2 кВт; частота вращения ротора nном = 2880 об/мин; ток ротора I2ном=11.1 А; число пар полюсов р = 1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,6, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,31 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1