Практическая работа 1

Задание:  При известном составе речной воды оценить качество источника в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми к водоемам хозяйственно- питьевого назначения. Сделать вывод.

Предложить необходимую  технологию  водоподотовки для получения воды хозяйственно-питьевого качества.

Качество воды водоема характеризуется следующими показателями:

| Вещество | Концентрация воде водоема, мг/л | ПДК и ЛПВ для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |  | Класс опасности вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний солевой | 1,8 | Сан-токс | 2,0 | 3 |
| Ванадий | 0,05 | Сан-токс | 0,1 | 3 |
| Кадмий двухвалент. | 0,001 | Сан-токс | 0,001 | 2 |
| Кобальт | 0,05 | Сан-токс | 0,1 | 2 |
| Медь | 0,6 | органолепт | 1,0 | 3 |
| Мышьяк | 0,025 | Сан-токс | 0,05 | 2 |
| Нефть и нефтепродукты | 0,1 | органолепт | 0,3 | 4 |
| Цинк | 0,5 | общесанит | 1,0 | 3 |

Порядок выполнения задания 1.

1. Выписать исходную информацию по составу речной воды.

2. В нормативной литературе найти необходимую информацию, т.е ПДК, ЛПВ (лимитирующий показатель вредности) и класс опасности для водоемов хозяйственно-питьевого назначения. Исходную и нормативную информацию занести  в таблицу.

3. Качество воды оценить в соответствии с санитарными требованиями к водоемам хозяйственно-питьевого назначения, проверив выполнение следующих условий:

- это условие выполняется для веществ, относящихся к  3 и 4-му классу опасности ;

- для веществ, относящихся к 1 и 2-му классу опасности.

Вывод. Качество воды соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам хозяйственно- питьевого назначения.