Практика 17

Расчет центрифуг

Концентрация взвешенных веществ в сточных водах смешанных с фугатом находится по формуле:

С'n=C1+C1m(1-k)1-m(1-k)              (5.1)

где С1 – концентрация взвешенных веществ в сточной воде

m=1-ε100                     (5.2)

где ε – эффект задержания сухого вещества, находится по /2/ и составляет 50%

k=1-Эос100                       (5.3)

где Эос – эффект осветления сточных вод в первичных отстойниках, равен 50%.

Объем сырого осадка, м3/сут, задерживаемого в первичном отстойнике, влажностью Р1, %, при эффективности осветления Эос, %:

V1=C'n∙Q1∙Эос∙1001000∙1000∙100(100-Р1)      (5.4)

После определения количества осадка, выбираем марку центрифуги и находим число рабочих центрифуг. Число рабочих определяется по формуле:

n=V1Qц∙24                           (5.5)

где Qц – производительность центрифуги, м3/ч;

24 – число часов работы цеха механического обезвоживания.

Количество кека, м3/сут, после центрифугирования осадка первичных отстойников при влажности (Р2) его от 65 до 75% и эффективности задержания сухого вещества (Э) от 45 до 65% по /2/:

V2=V1100-Р1100∙Э100100-Р2100             (5.6)

Количество кека с  учетом объемной массы:

М=V2∙γ                         (5.7)

где γ – объемная масса кека, т/м3

Определяем коэффициент прироста активного ила k и прирост массы активного ила М, т/сут:

M=Пр∙Q1∙k1000∙1000,                    (5.8)

k=C'nC                           (5.9)

где Пр – прирост массы активного ила, г/м3

Далее определяем объем активного ила, который нужно пропустить через центрифуги, чтобы удалить М, т/сут, сухого вещества из активного ила, при этом эффект задержания сухого вещества от 15 до 25 % и влажности кека от 70 до 80 % при зольности активного ила от 38 до 42 %  согласно рекомендаций /2/.

Объем активного ила по сухому веществу, т/сут:

М1=M∙100Э                        (5.10)

Объем активного ила, м3/сут:

V=M1∙100∙100-W      (5.11)

где W – влажность избыточного активного ила, %.

После этого определяем количество центрифуг необходимое для обезвоживания избыточного активного ила (см. выше).

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.