1 Рейтинг

- Устройство штангенциркуля.

- Устройство шкалы нониус.

- Методика измерения штангенциркулем.

- Заключение о годности детали по размерам и отклонениям формы.

- Дать определения: допуска на обработку, поля допуска, верхнего и нижнего отклонений, методов измерения, погрешностей, однозначных и многозначных мер, диапазонов измерений и показаний, предела измерений, длины и цены деления шкалы и др. метрологических характеристик.

- Основные узлы микрометра.

- Устройство и принцип действия микрометрической головки.

- Проверка, настройка и установка микрометра на нуль.

- Измерение и отчет показания на микрометрическом нутромере.

- Основные узлы микрометрического глубиномера.

- Измерение и отчет показаний на микрометрическом нутромере.

- Основные узлы микрометрического глубиномера.

- Измерение и отчет показаний на микрометрическом глубиномере.

- Проверка настройки и установки глубиномера на ноль.

- Проверка настройки и установки нутромера на ноль.

- Устройство и принцип работы индикатора часового типа.

- Устройство и принцип работы индикаторного нутромера.

- Настройка индикаторного нутромера на номинальный размер.

- Настройка индикаторного нутромера на ноль.

- Измерение отверстия индикаторными нутромером (снятие показаний индикатора часового типа, определение действительного размера отверстия).

- Заключение о годности детали по размерам и форме.

- Плоскопараллельные концевые меры: классы, разряды, шероховатость, подбор блока концевых мер.