2 Рейтинг

- Устройство вертикального длинномера.

- Устройство спирального микроскопа.

- Методика настройки длиномера на ноль.

- Цели математической обработки.

- Методика измерения на длиномере.

- Характеристики рассеяния размеров.

- Что такое шероховатость?

- Что называется базовой линией и базовой длиной?

- Что называется средней линией?

- Нормируемые параметры шероховатости и их определения.

- Знаки, используемые для указания шероховатости. Что они обозначают?

- Способы нанесения знаков и параметров шероховатости на чертежах.

- На чем основан принцип бесконтактного измерения шероховатости?

- Принцип действия двойного микроскопа.

- Порядок измерения и определения шероховатости поверхности.

- Метрологические характеристики средств измерения шероховатости

- Что такое «Поле допуска формы»?

- Назовите примеры отклонения реального профиля от круглости.

- Назовите элементарные отклонения формы профиля от профиля

- Продольного сечения для цилиндрической детали.

- Дайте определение огранки и овальности.

- Дайте определения выпуклости и вогнутости.

- К какому виду отклонений относится торцовое биение?

- Что называется зависимым допуском?

- Что называется независимым допуском формы или расположения?

- Назовите несколько допусков, относящихся к допускам формы.

- Приведите примеры допусков расположения.

- Приведите примеры суммарных допусков формы и расположения

- К какому типу допусков относится допуск наклона?

- К какому типу допусков относится допуск цилиндричности?

- Что такое шероховатость?

- Для чего нужны образцы шероховатости поверхности?

- Что такое высота неровностей профиля?

- Приведите пример обозначения высотных параметров шероховатости.

- Приведите пример обозначения шаговых параметров шероховатости.

- Приведите пример обозначения относительной опорной длины профиля.

- Физическая сущность относительной опорной длины профиля.

- Что характеризует параметр шероховатости Rz?

- Что характеризует параметр шероховатости Rf?

- Что характеризует параметр шероховатости Rmax?

- Что характеризует параметр шероховатости Sm?

- Методы контроля параметров резьбовых деталей.

- Параметры резьбовых деталей и их обозначение.

- Наружный диаметр. Измерение наружного диаметра резьбы.

- Внутренний диаметр. Измерение внутреннего диаметра резьбы.

- Средний диаметр. Измерение среднего диаметра резьбы.

- Шаг резьбы. Измерение шага наружной  резьбы.

- Измерение углов резьбы. Расчет погрешности половинок угла.

- Отсчетные устройства для линейных размеров.

- Отсчетные устройства для угловых размеров.

- Какие требования предъявляют к резьбовым соединениям?

- Как влияет на работоспособность резьбовых соединений точность         резьбы? Какими мерами она обеспечивается?

- Какие виды посадок применяют в резьбовых соединениях?

- От точности и соотношения размеров каких элементов резьбы зависит характер и качество резьбовых посадок?

- Почему свинчиваемость резьб обеспечивается ограничением  погрешностей их средних диаметров?

- Что называют погрешностью среднего диаметра d2 или D2?

- Какой диаметр резьбы называют приведенным средним диаметром и для каких целей введено это понятие?

- Что называется длиной свинчивания резьбового соединения?