1. Назовите основные этапы проведения работ по определению электромагнитной обстановки на энергообъекте.

2. Перечислите исходные данные и состав работ для определения ЭМО на объекте.

3. Назовите работы, выполняемые при определении возможных уровней напряжений и токов воздействующих на кабели систем релейной защиты и технологического управления при однофазном коротком замыкании на землю.

4. Какие воздействия на элементы энергообъекта возможны при ударе молнии?

5. Назовите причины появления периодических и импульсных помех в цепях питания низкого напряжения.

6. Какие виды измерений проводят в ходе определения уровней периодических и импульсных помех в цепях питания низкого напряжения?