1.	Расход электроэнергии на собственные нужды

A.	Расходы необходимые для работы механического оборудования и производства продукции

B.	Расходы необходимые для работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала

C.	Расходы для выпуска продуктов жизни деятельности

D.	Расходы необходимые для обслуживания оборудования

E.	Расходы для обеспечения технологического оборудования и оборудования больших цехов

2.	Расходы необходимые для работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала

A.	Расход электроэнергии на производства

B.	Расход электроэнергии на выпуск производства

C.	Расход электроэнергии на собственные нужды

D.	Расход электроэнергии на технологические нужды

E.	Расход электроэнергии на потребление мощности

3.	Коммерческие потери

A.	Обусловлены несоответствием показаний счетчиков оплате за электроэнергию потребителями и другими причинами в сфере организации контроля за потреблением энергии

B.	Определяются метрологическими характеристиками и режимами работы используемых приборов

C.	Выявляются после проверок контрольно – измерительных приборов и тепловых счётчиков

D.	Потери которые определяются посредством измерений по нормативным методикам

E.	Определяются для различных периодов нагрузок – сезонных минимумов и максимумов

4.	Потери электроэнергии условно разделяют

A.	Технические и производственные

B.	Термические и тепловые

C.	Электрические и механические

D.	Технологические и коммерческие

E.	Функциональные и фундаментальные

5. Виды коммерческих потерь

A.	Потери, связанные с погрешностями при учете

B.	Потери, связанные с утечкой тепла

C.	Потери, связанные при установке счетчиков

D.	Потери, связанные при снятии показателей

E.	Потери, связанные с переездом абонентов

6.	 Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

A.	Энергоэффективность

B.	Энергосбережение

C.	Теплоснабжение

D.	Энергоэкономичность

E.	Возобновляемость

7.	В зависимости от типа тока  различают электроприемники

A.	Синусоидального и переменного тока

B.	Постоянного и общего тока

C.	Однофазного и трехфазного

D.	Переменного и постоянного тока

E.	Генераторного и короткого замыкания

8.	По типу мощности электроприемники бывают

A.	Изменяемые в кВт и кВА

B.	Изменяемые в кА и кВ

C.	Изменяемые в МВт и  ВАР

D.	Изменяемые в кДж и кФ

E.	Изменяемые в МПа и ата

9.	Электроприемники какой категории широко используются в промышленности

A.	Первой

B.	Второй

C.	Третьей

D.	Четвертой

E.	Пятой

10.	В какой категории электроприемников питание установок производится при помощи двух независимых друг от друга источников, один из которых является резервным

A.	Первой

B.	Второй

C.	Третьей

D.	Четвертой

E.	Пятой

11.	 В какой категории ЭП перебои в поставки энергии могут достигать 24 часов (72 часа за год)

A.	Первой

B.	Второй

C.	Третьей

D.	Четвертой

E.	Пятой

12.	Потребители электрической энергии классифицируются

A.	По абонентской плате

B.	По тарифной группе

C.	По видам ЛЭП

D.	По видам счетчиков

E.	По видам трансформаторов

13.	Совокупность устройств, предназначенных для производства, передачи, преобразования и использования электрического тока

A.	Электрический приемник

B.	Электрический узел

C.	Электрическая цепь

D.	Электрическая инвертор

E.	Электрический выпрямитель

14.	Электрический ток это

A.	Хаотичное движение зарядов

B.	Направленное движение тепловых зарядов

C.	Прямоточное движение электронов

D.	Направленное движение электрических зарядов

E.	Направленное движение электрических ионов

15.	Все электротехнические устройства можно разделить на три большие группы

A.	Источники, приемники и полупроводники

B.	Приемники, цепь и генераторы

C.	Источники, приемники и проводники

D.	Проводники, трансформаторы и цепи

E.	Катушки, резисторы и источники

16.	Электрический ток, величина и направление которого не остаются постоянными, называется

A.	Постоянным

B.	Переменным

C.	Периодическим

D.	Короткого замыкания

E.	Параллельным

17.	Электрические цепи, содержащие источники энергии

A.	Пассивными

B.	Хаотичными

C.	Электрическими

D.	Активными

E.	Элементными

18.	Электрические цепи, не содержащие источников энергии

A.	Пассивными

B.	Хаотичными

C.	Электрическими

D.	Активными

E.	Элементными

19.	2 закон Кирхгофа

A.	Математическая сумма токов равна токам в узле

B.	Алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна сумме токов в контуре

C.	Алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю

D.	Алгебраическая сумма ЭДС вдоль любого замкнутого контура равна алгебраической сумме падений напряжений в этом контуре

E.	Все токи равны друг другу

20.	Источник, характеризующийся электродвижущей силой и внутренним сопротивлением

A.	Источник ЭДС

B.	Источник тока

C.	Источник сопротивления

D.	Источник напряжения

E.	Источник КЗ