7. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ КОЛОННЫ

7.1 Сбор нагрузок на несущие конструкции здания

Таблица 3 – Сбор нагрузок на 1 погонный метр длины главной балки

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м | γsup | Расчетное значение, H/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Вес плиты и пола | 15998,4 |  | 21597,84 |
| - Вес второстепенных балок | 4029,808 | 1,35 | 5440,241 |
| - Вес главных балок | 3625 | 1,35 | 4893,75 |
| Итого постоянной нагрузки G | 23653,208 |  | 31931,831 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная нагрузка Q | 52800 | 1,5 | 79200 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + Q | 76453,208 |  | 111131,831 |

Таблица 4 – Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м2 | γsup | Расчетное значение, H/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Три слоя рубероида | 150 | 1,35 | 202,5 |
| - Цементно-песчаная стяжка t = 0,02м; ρ = 22000 H/м3 | 440 | 1,35 | 594 |
| - Утеплитель из пенобетонных плит t = 0,2м; ρ = 4000 H/м3 | 800 | 1,35 | 1080 |
| - Один слой пароизоляции | 50 | 1,35 | 67,5 |
| - Вес монолитной плиты | 1750 | 1,35 | 2362,5 |
| - Вес второстепенной балки | 610,576 | 1,35 | 824,278 |
| - Вес главной балки | 521,076 | 1,35 | 703,453 |
| Итого постоянной нагрузки g | 4321,652 |  | 5834,231 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Вес снега S | 1200 | 1,5 | 1800 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + S | 5521,652 |  | 7634231 |

  - Расчет продольных сил действующих  на колонну

Расчет продольных сил N, действующих на колонну, выполняется по данным таблиц 3 и 4.

Грузовая площадь Агр – площадь, с которой действует равномерно распределенная нагрузка на конструкцию.

Агр=B×L

(47)

Где:

B – короткая сторона стеки колонн = 6,6 м;

L – длинная сторона сетки колонн = 7,8 м.

Агр=6,6*7,8= 51,48 м2.

Расчетная продольная сила N-х, действующая на отметке -х, определяется по формуле:

N-х=Nпокрпост+Nснег+nNперекрпост+ψnNперекрврем+Nкол-х

(48)

Где:

Nпокрпост – расчетная продольная сила, действующая от постоянной нагрузки на покрытия, Nпокрпост=G*Агр=5834,231H/м2*51,48 м2=300346,212Н;

Nснег – сила, действующая от снеговой полной нагрузки, Nснег=S*Агр=1800H/м2*51,48 м2=92664Н;

n – количество перекрытий;

Nперекрпост – сила, действующая от постоянной нагрузки на перекрытия, Nперекрпост=G*L=31931,831Н/м*7,8м=249068,282Н;

Nперекрврем – сила, действующая от временной полной нагрузки на перекрытие, Nперекрврем=Q*L=79200Н/м*7,8м=617760Н;

Nкол-х- собственный вес колонны, определяемый по формуле:

Nкол-х= lкол-х*b*h*ρ*γс

(49)

Где:

lкол-х –длина колонны на отметке -х;

b×h – размеры сечения колонны, равные 0,3 x 0,3 м;

ρ – объемный вес железобетона, равный 25000 Н/м3;

γс - коэффициент надежности по нагрузке, определенный по НТП РК 02-01-1.1-2011 [1] и равный 1,35.

ψ – коэффициент, равный 0,7.

Определяем расчетную продольную силу N-х на этажах здания по формуле (48).

- На отметке -5.55

N-5.55=300346,212Н+92664Н+3*249068,282Н+0,7*3*617760Н+66065,625Н=2503576,683Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 21,75м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=66065,625Н.

- На отметке 0.00

N0.00=300346,212Н+92664Н+2*249068,282Н+0,7*2*617760Н+49207,5Н=1805218,276Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 16,2м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=49207,5Н.

- На отметке +5.4

N+5.4=300346,212Н+92664Н+1*249068,282Н+0,7*1*617760Н+32805Н=1107315,494Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 10,8м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=32805Н.

- На отметке +10.8

N+10.8=300346,212Н+92664Н+0*249068,282Н+0,7*0*617760Н+16402,5Н=409412,712Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 5,4м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=16402,5Н.

7.3 Расчетная схема, расчетная длина

Определяем расчетную длину leff по формуле:

leff=0,7H,

(50)

Где:

Н – высота;

- На отметке -5.55

Н – расстояние от верха фундамента до центра главной балки,  на отметке 0,00;

Н=555см-65см2=522,5см;

leff=0,7*522,5см=365,75см.

- На отметке +5.4

Н – расстояние от центра главной балки на отметке +5.4 до центра главной балки на отметке 10.8;

Н=540см;

leff=0,7*540см=378см.

7.4 Подбор продольной рабочей арматуры

Определяем гибкость колонны на участке от отметки -5.55 м до отметки 0,00 м по формуле:

λ=leffi≤λlim=120,

(51)

Где:

leff- расчетная длина, равная 365,75см;

i – радиус инерции, определяемый по формуле:

i=IA=bh312bhi=h212

(52)

Где bхh – сечение колонны,  равное 0,3x0,3 м.

i=(30см)212=11,547см;

λ=365,75см11,547см=31,675<λlim=120.

Согласно пункту 9.16.2.1 [1] продольные стержни, как правило, должны иметь диаметр не менее ∅min=12мм→As=2,26см2.

Также по пункту 9.16.2.2 [1] общее количество продольной арматуры не должно быть менее As,min  определяемого по формуле:

As,min =0,1*NEdfyd,

(53)

Где:

fyd – расчетное значение предела текучести арматуры, для арматуры класса S400 равен 347,83 Н/мм2;

NEd – расчетное значение осевого сжимающего усилия.

As,min =0,1*2503576,683Н347,83 Н/мм2=719,77мм2=7,198см2;

Из сортамента [2] принимаю 2 стержня ∅25мм→As1=As2=9,82см2.

Определяем прочность сечения при действии продольного усилия NRd по формуле:

NRd=Fcd+Fsd=b*h*fcd+As1+As2*σsd,

(54)

При σsd=435Н/мм2,

NRd=300мм*300мм*20Нмм2+982мм2+982мм2*435Нмм2=2654340Н;

N-х=2554961,058Н<NRd=2654340Н.

Также определяем гибкость колонны на участке от отметки +5.4 м до отметки +10.8 м по формуле (51).

leff=378см;

i =11,547см;

Тогда:

λ=378см11,547см=32,736<λlim=120.

Согласно пункту 9.16.2.1 [1] продольные стержни, как правило, должны иметь диаметр не менее ∅min=12мм→As=2,26см2.

Также по пункту 9.16.2.2 [1] общее количество продольной арматуры не должно быть менее As,min  определяемого по формуле (53):

As,min =0,1*1107315,494Н347,83 Н/мм2=318,349мм2=3,18см2;

Из сортамента [2] принимаю 2 стержня ∅16мм→As1=As2=4,02см2.

Определяем прочность сечения при действии продольного усилия NRd по формуле (54):

При σsd=435Н/мм2,

NRd=300мм*300мм*13,33Нмм2+402мм2+402мм2*435Нмм2=1549440Н;

N-х=1107315,494Н<NRd=1549440Н.

7.5 Длина анкеровки

Определяем длину анкеровки на участке от отметки -5.55 м до отметки 0,00 м.

Согласно пункту 9.4.3.2 [1] требуемая базовая длины анкеровки lb,rqd  для анкеровки усилия As *σsd в прямом стержне, при допущении постоянного напряжения сцепления fbd , определяется по формуле (14):

lb,rqd =∅4*σsdfbd

Где:

σsd- расчетное напряжение стержня в месте, от которого измеряется анкеровка; σsd = 434,8 H/мм2;

fbd - расчетное значение предельного напряжения сцепления, для стержней периодического профиля, определяемое по формуле (15):

fbd=2,25*η1*η2*η3*fctd

Где:

fctd  — расчетное сопротивление бетона растяжению (при γc=1,5); fctd =1,33 Н/мм2;

η1- коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления и положение стержней при бетонировании; η1 = 0,7;

η2- коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня:

при ∅≤32 мм η2 = 1,0;

η3- коэффициент, учитывающий профиль арматурного стержня, равный 2,25 для стержней периодического профиля;

fbd=2,25*0,7*1*2,25*1,33Нмм2=4,713Нмм2.

Из этого получаем:

lb,rqd =25мм4*434,8 H/мм24,713 H/мм2=576,597мм.

Согласно пункту 9.4.4.1 [1] расчетную длину анкеровки ненапрягаемых стержней lbd  следует рассчитывать по формуле (16):

lbd =α1*α2*α3*α4*α5*lb,rqd ≥lb,min

Где:

α1, α2,α3,α4,α5— коэффициенты, определяемые по таблице 12.3;

α1- для учета влияния формы стержней при достаточном защитном слое бетона; α1=1;

α2- для учета влияния минимальной толщины защитного слоя бетона; α2=1;

α3- для учета влияния усиления поперечной арматурой; α3=1;

α4- для учета влияния одного или нескольких приваренных поперечных стержней (∅t > 0,6∅) вдоль расчетной длины анкеровки lbd ; α4=0,7;

α5 - для учета влияния поперечного давления плоскости раскалывания вдоль расчетной длины анкеровки; α5=1;

lb,rqd  - базовая длина анкеровки, lb,rqd =576,597мм;

lb,min  - минимальная длина анкеровки, принимаемая lb,min >max⁡{0,6lb,rqd ;10∅;100мм} для сжатых стержней;

lbd =1*1*1*0,7*1*576,597мм=403,618 мм;

lb,min =0,6*576,597мм=345,958 мм;

lbd >lb,min .

Такими же этапами находим длину анкеровки на участке от отметки +5.4 м до отметки +10.8 м.

Требуемая базовая длины анкеровки lb,rqd  определяется по формуле (14):

lb,rqd =∅4*σsdfbd

Где:

σsd- расчетное напряжение стержня в месте, от которого измеряется анкеровка; σsd = 434,8 H/мм2;

fbd - расчетное значение предельного напряжения сцепления, для стержней периодического профиля, определяемое по формуле (15):

fbd=2,25*η1*η2*η3*fctd

Где:

fctd  — расчетное сопротивление бетона растяжению (при γc=1,5); fctd =1 Н/мм2;

η1- коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления и положение стержней при бетонировании; η1 = 0,7;

η2- коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня:

при ∅≤32 мм η2 = 1,0;

η3- коэффициент, учитывающий профиль арматурного стержня, равный 2,25 для стержней периодического профиля;

fbd=2,25*0,7*1*2,25*1Нмм2=3,544Нмм2.

Из этого получаем:

lb,rqd =16мм4*434,8 H/мм23,544 H/мм2=490,745мм.

Расчетную длину анкеровки ненапрягаемых стержней lbd  следует рассчитывать по формуле (16):

lbd =α1*α2*α3*α4*α5*lb,rqd ≥lb,min

Где:

α1, α2,α3,α4,α5— коэффициенты, определяемые по таблице 12.3;

α1- для учета влияния формы стержней при достаточном защитном слое бетона; α1=1;

α2- для учета влияния минимальной толщины защитного слоя бетона; α2=1;

α3- для учета влияния усиления поперечной арматурой; α3=1;

α4- для учета влияния одного или нескольких приваренных поперечных стержней (∅t > 0,6∅) вдоль расчетной длины анкеровки lbd ; α4=0,7;

α5 - для учета влияния поперечного давления плоскости раскалывания вдоль расчетной длины анкеровки; α5=1;

lb,rqd  - базовая длина анкеровки, lb,rqd =490,745мм;

lb,min  - минимальная длина анкеровки, принимаемая lb,min >max⁡{0,6lb,rqd ;10∅;100мм} для сжатых стержней;

lbd =1*1*1*0,7*1*490,745мм=343,521 мм;

lb,min =0,6*490,745мм=294,447 мм;

lbd >lb,min .

Список использованной литературы

- НТП РК 02-01-1.1-2011

- Сортамент арматуры по ГОСТ 5781-82

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции». Общий курс. Учебное пособие для ВУЗов. СН 1985 – 728с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) / ЦИТП Госстроя СССР 1989 – 192с.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) / ЦИТП Госстроя СССР 1988 – 192с.