# Тесты оп теме Основы автоматики.

1. Что такое датчик?

1 Измеряющее значение величины.

2.Устройство, измеряющее параметры процесса.

3.Устройство измеряющее скорость.

4.Устройство для измерения температуры.

2.Неэлектрические датчики подразделяются на:

1.Механические, гидравлические, пневматические.

2.Параметрические, механические и гидравлические.

3.Генераторные и параметрические.

4.Датчики одностороннего действия и потенциометрические датчики.

3.Что представляет собой жидкостной датчик?

1.Устройство для усиления тока.

2.Вакуумную или газонаполненную лампу.

3.Стеклянную трубку, внутри которой размещена стеклянная ампула с копиляром.

4.Конденсатор, емкость, которой от площади пластин.

4.Тригер представляет собой:

1. Электронную схему с релейными характеристиками.

2. Конструктивно дроссельный усилитель.

3.Транзисторное устройство.

4. Устройство для усиления тока.

5.Что такое стабилизатор?

1 .Полупроводниковый усилитель.

2Устройство для измерения и контроля очень малых перемещений.

3.Полупроводниковый диод.

4.Прибор, который автоматически поддерживает какой либо параметр.

6. Шаговые искатели являются:

1. Электрическими и пневматическими включающими устройствами.

2. Электромагнитными и импульсные переключатели.

3.Электромагнитный искатель прямого действия.

4. Предназначендля переключения мощного сигнала.

7.Сколько состояний может принимать элемент релейной системы?

1.-5;

2.-4;

3.-2;

4.-3

8.Что означает логическая функция «И»?

1.Логическое умножение.

2.Логическое сложение.

3.Логическое отрицание.

4.Инверсия суммы.

9. Что означает логическая функция «ИЛИ»?

1.Логическое умножение.

2.Логическое сложение.

З. Логическое отрицание.

4.Инверсия произведения.

10.Что означает логическая функция «НЕ»?

1.Инверсия произведения.

2.Инверсия суммы.

З. Логическое умножение.

4Логическое отрицание.

11.Под знаком управления в автоматике понимают:

1.Физическую зависимость.

2.Математическую зависимость.

З. Биологическую зависимость.

4.Химическую зависимость.

12.Индуктивные датчики с перемещающимся сердечником способны измерять.

1.Большие перемещения.

2.Малые перемещения.

3.Средние перемещения.

4.Все перемещения.

13.Сколько обмоток обычно имеют сельсины.

1.-4;

2.-3;

3.-2;

4.-6

14.От чего зависит емкость в емкостных датчиках:

1.От длины пластин.

2.От площади пластин.

З. От ширины пластин.

4.От толщины пластин.

15. Многокаскадный фотоумножитель предназначен для:

1.Усиления направления.

2. Усиления мощности.

З. Понижение силы тока.

4.Усиление тока.

16. Датчик уровня - это устройство для измерения:

1.Уровня веществ.

2. Уровня газов.

3.Уровня газов и веществ.

4.Уровней некоторых веществ.

17. Усилителем называется устройство, предназначенное для:

1.Увеличения мощности.

2.Увеличения мощности сигнала.

3.Уменьшения мощности.

4. Увеличения тока.

18 -Из скольких отдельных сердечников выполнен магнитопровод магнитного усилителя:

1.-2.

2.-6.

3.-8.

4.-12.

19. Мультивибраторы представляют собой:

1. Резисторные устройства.

2.Тригерные устройства.

З. Транзисторные устройства.

4.Все выше перечисленные устройства.

20.К сопротивлениям первого типа относятся:

1.Неоновые лампы.

2.Лампы накаливания и бареттеры.

3.Диодные лампы.

4.Полупроводниковые терморезисторы.