7 Тапсырма

1 Нұсқа

1 ТДТН – 16000/110/35/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=21 кВт, Iхх=0,8%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен Р = 80МВт және cos  = 0,89 берілген. Реактивті жүктеме сипатты сыйымдылықты. Характер реактивной нагрузки емкостный. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

2 Нұсқа

1 ТДТН – 10000/110/35/6 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=17 кВт, Iхх=1%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен S = 100МВА және cos  = 0,75 берілген. Реактивті жүктеме сипатты индуктивті. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

3 Нұсқа

1 ТМТН – 6300/110/35/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де, ΔРХ=12,5 кВт, Iхх=1,1%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен S = 95МВт және cos  = 0,78 берілген. Реактивті жүктеме сипатты сыйымдылықты. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

4 Нұсқа

1 ТРДН – 25000/110/6 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=25 кВт, Iхх=0,65%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен Р = 5МВт және cos  = 0,85 берілген. Реактивті жүктеме сипатты индуктивті. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

5 Нұсқа

1 ТДН – 25000/110/35 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=25 кВт, Iхх=0,65%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен S = 10МВА және cos  = 0,8 берілген. Реактивті жүктеме сипатты индуктивті. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

6 Нұсқа

1 ТДН – 16000/110/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=18 кВт, Iхх=0,7%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен Р = 80МВт және cos  = 0,89 берілген. Реактивті жүктеме сипатты сыйымдылықты. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

7 Нұсқа

1 ТДН – 10000/110/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=14 кВт, Iхх=0,9%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен S = 100МВА және cos  = 0,75 берілген. Реактивті жүктеме сипатты индуктивті. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

8 Нұсқа

1 ТМН – 6300/110/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=10 кВт, Iхх=1%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен S = 10МВА және cos  = 0,8 берілген. Реактивті жүктеме сипатты индуктивті. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

9 Нұсқа

1 ТМН – 2500/110/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=5,5 кВт, Iхх=1,5%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен Р = 5МВт және cos  = 0,85 берілген. Реактивті жүктеме сипатты индуктивті. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.

10 Нұсқа

1 ТДН – 16000/110/10 трансформатордың магнит өзекшесіндегі қуат шығындарын анықтаңдар, егер де ΔРХ=5,5 кВт, Iхх=1,5%

2 Тұтынушының жүктемесі қуатпен Р = 10МВт және cos  = 0,92  берілген. Реактивті жүктеме сипатты сыйымдылықты. Электр беру желісінің жүктемесін толық қуатпен көрсетіңдер.