Вопросы к контрольной работе № 2.

- Виды анализаторов изображения (АИ). Примеры амплитудного, амплитудно-фазового, частотного, фазового, времяимпульсного, виброщелевого АИ.

- Принципы модуляции оптического сигнала.

- Принципы и способы демодуляции оптического сигнала.

- Модуляции с помощью растров. Модуляция на основе электро-, акусто-, магнито-, пьезоэлектрических и других эффектов.

- Пространственно-временные модуляторы.

- Сканирование: анализ процесса, классификация сканирующих систем, их параметры.

- Оптические элементы сканирующих систем. Телевизионные сканирующие системы.

- Принципы оптимальной линейной фильтрации (минимизация дисперсии помехи, максимизация отношения сигнал/шум).

- Пространственная фильтрация в некогерентных и когерентных оптических системах. Способы спектральной фильтрации.

- Фильтрация сигнала в электронном тракте.

- Оптическая корреляция. Основные представления и схемы некогерентных корреляторов.

- Когерентные оптические корреляторы, их возможности. Распознавание образов.

- Методы приема оптического сигнала

- Общие сведения об адаптации в ООЭПС. Адаптация чувствительности, углового поля, параметров фильтров, адаптация изменением структуры прибора.

- Адаптивные ООЭПС с компенсацией фазовых искажений (системы с фазовым сопряжением и с апертурным зондированием).

- Этапы энергетического расчета. Расчет потоков и облученностей на входе ОС

- Определение потерь в ОС и КПД СПОИ.

- Определение отношений сигнал/шум, пороговых характеристик ООЭПС.

- Принципы строения лидаров

- Принципы строения оптико-электронных радиометров

- Принципы строения телевизионных и тепловизионных спектрометров

- Принципы строения и параметры многоспектральных сканеров