Задача 1

Вариант 1.  В отопительной системе (котел, радиаторы и трубопроводы) небольшого дома содержится W = 0,6 м3 воды. Сколько воды дополнительно войдет в расширительный сосуд  при нагревании от t1 до t2?

| Температура воды | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 (50) | 01 (51) | 02 (52) | 03 (53) | 04 (54) | 05 (55) | 06 (56) | 07 (57) | 08 (58) | 09 (59) |
| t1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| t2 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

Вариант 2. Определить объем воды, который необходимо дополнительно подать в водопровод диаметром d и длиной l = 1,5 км для повышения давления до р = 6*106 Па., Водовод подготовлен к гидравлическим испытаниям и наполнен водой при атмосферном давлении. Деформацией трубопровода пренебречь.

| Диаметр водовода | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 (60) | 11 (61) | 12 (62) | 13 (63) | 14 (64) | 15 (65) | 16 (66) | 17 (67) | 18 (68) | 19 (69) |
| D, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |