Рубежный контроль 1

Начертить схемы систем горячего водоснабжения без циркуляции и с циркуляцией, с указанием всех элементов