- 1

АЦП времяимпульсного преобразования, структурная схема, принцип работы

- 2

Дифференциально-трансформаторные преобразователи и схемы дистанционной передачи.

- 3

Функциональные (нелинейные) реостатные датчики.

- 4

Цифро-аналоговый преобразователь, назначение, принцип работы схемы ЦАП с суммированием весовых токов.

- 5

Использование осциллографов для наблюдения за электрическим сигналом.

- 6

Информационно-измерительная система (ИИС) – новый вид средств измерений.

- 7

Шифраторы, их устройство, принцип работы, условное графическое обозначение.

- 8

Системы сбора, обработки измерений и испытаний.

- 9

Классификация ИИС в зависимости от назначения.

- 10

Элементарные логические функции, условные графические обозначения элементов, выполняющих элементарные логические функции.

- 11

Измерение параметров импульсного сигнала.

- 12

Проволочные тензодатчики.

- 13

Понятие сигнала. Системы преобразования сигналов.

- 14

Средства автоматизации, контроллеры, системы контроля и системы мониторинга.

- 15

Импульсные тахометры угловой скорости.

- 16

Общие сведения о средствах измерений.

- 17

Факторы, оказывающие влияние на точность измерений.

- 18

Индукционные датчики.

- 19

Общее понятие систем. Линейные системы. Нелинейные системы.

- 20

Датчики измерений неэлектрических величин.

- 21

Датчики. Основные параметры и их применение.

- 22

Принцип работы АЦП с двойным интегрированием.

- 23

Оценка и учет погрешностей при точных измерениях.

- 24

Автоматизация измерительного процесса.

- 25

Измерительные тензопреобразователи.

- 26

Оптические датчики. Фотоэлектрические датчики положения. Растровые оптические датчики положения. Кодовые оптические датчики положения.

- 27

Основные принципы построения средств автоматизированного контроля.

- 28

Классификация датчиков по принципу действия.

- 29

Примеры современных измерительных приборов, их технические характеристики.

- 30

- 1

Принцип работы схемы АЦП с параллельным преобразованием.

- 2

Погрешности и основные причины их возникновения.

- 3

Датчики перемещений.

- 4

Кодирование и декодирование цифровой информации.

- 5

Цифровой фазометр, устройство и принцип действия.

- 6

Трансформаторные датчики.

- 7

Проблемы метрологического обеспечение автоматизированных средств измерений.

- 8

Классификация датчиков по роду выходной величины.

- 9

Датчики угла поворота. Сельсинные датчики угла поворота

- 10

Наращивание размерности дешифратора. Использование дешифратора для реализации логических функций.

- 11

Реостатные измерительные преобразователи и схемы дистанционной передачи результатов.

- 12

Магнитоупругие датчики.

- 13

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).

- 14

Проблемы преобразования и измерения сверхмалых перемещений.

- 15

Датчики температуры.Термометры расширения.

- 16

Аналого-цифровые преобразователи, назначение, основные характеристики, принципы работы.

- 17

Структурная модель суммарной погрешности  контроля измерительного канала.

- 18

Емкостные датчики перемещений.

- 19

Проблемы  автоматизации измерений.

- 20

Анализаторы спектра. Измерения с их помощью спектра сигнала.

- 21

Термопары. Термопреобразователи сопротивления (терморезисторы). Схемы включения термопар и терморезисторов.

- 22

ЦАП последовательного типа. ЦАП с ШИМ. ЦАП на переключаемых конденсаторах.

- 23

Основные сведения о метрологических характеристиках средств измерений. Общие сведения о динамических характеристиках средств измерений. Оценка и учет погрешностей при технических измерениях.

- 24

Многофункциональные приборы и комплексы.

- 25

Преобразователи кодов, назначение, схемная реализация, условное графическое обозначение.

- 26

Аппаратура и приборы для медицинских исследовательских лабораторий.

- 27

Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК). Назначение и краткая характеристика.

- 28

Принцип работы АЦП со следящей связью.

- 29

Назначение и краткая характеристика ИИС.

- 30

- 1

Аналоговые и цифровые методы обработки информации. Их сопоставление. Достоинства и недостатки. Области применения.

- 2

Современные методы  индикации результатов измерения.

- 3

Система автоматического контроля и управления – основное средство повышения производительности труда.

- 4

Аналого-цифровые преобразователи.

- 5

Измерение частоты, периода и интервала времени.

- 6

Датчики скорости. Датчики угловой скорости (тахогенераторы).

- 7

Принцип работы АЦП последовательного приближения.

- 8

Аналого-цифровое преобразование сигналов.

- 9

Линейные реостатные измерительные преобразователи.

- 10

Структурные схемы процессов измерения и контроля.

- 11

Выпрямители и сглаживающие фильтры. Основные параметры.

- 12

Эффект Холла. Датчики Холла: статическая характеристика, область применения.

- 13

Дешифраторы, их устройство, принцип работы, условное графическое обозначение.

- 14

Первичные преобразователи информации.

- 15

Измерительные приборы со встроенным микропроцессором.

- 16

Общие сведения о точности измерений и погрешности измерений.

- 17

Выбор требуемой точности измерений.

- 18

Понятие об измерении, виды и методы измерений.

- 19

Методы подавления помех при измерениях.

- 20

Фольговые, пленочные, угольные, полупроводниковые тензодатчики.

- 21

Базовые элементы технического обеспечения информационных  систем.

- 22

ЦАП последовательного типа. ЦАП с ШИМ. ЦАП на переключаемых конденсаторах.

- 23

Датчики напряжений и деформации.

- 24

Многофункциональные приборы и комплексы.

- 25

Преобразователи кодов, назначение, схемная реализация, условное графическое обозначение.

- 26

Аппаратура и приборы для медицинских исследовательских лабораторий.

- 27

Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК). Назначение и краткая характеристика.

- 28

Принцип работы АЦП со следящей связью.

- 29

Назначение и краткая характеристика ИИС.

- 30