Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №1

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

SCADA жүйесінің анықтамасы.

БЛК (PLC) енгізу-шығару модульдерінің негізгі сипаттамалары.

HART хаттамасымен сипатталған командалық сыныптары.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №2

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

SCADA жүйелерінің негізгі компоненттері жүйенің жұмыс істеуін және басқару алгоритмдерін орындауды жүзеге асырады.

Бағдарламаланатын логикалық контроллердің жад түрлері.

Ашық жүйелердің өзара әрекеттесу моделі.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №3

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

Ақпараттық-басқару жүйесі.

Аналогтық енгізу модулі.

Тасымалдау ортасына қол жеткізуді басқару.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №4

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

SCADA жүйесінің негізгі функциялары.

SCADA жүйелеріндегі "тэг" ұғымы.

Процесс пен басқару компьютері арасындағы жалпы енгізу/шығару құрылымы.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №5

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

OLAP (OnLine Analytical Processing) жүйесі ұғымы.

Бағдарламаланатын логикалық контроллердің жұмыс циклі.

CAN негізіндегі қолданбалы деңгей протоколдарының стандарттары.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №6

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

Технологиялық процестің мониторингі.

Бағдарламаланатын логикалық контроллердің жұмыс режимдері.

Atmega328 микроконтроллерінің ерекшеліктері.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №7

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

ERP (Enterprise-Resource Planning) жүйелерін тағайындау.

As-interface желісінің негізгі міндеті.

Atmega328 микроконтроллер платформалары.

Құрастырған                         Назенова Г. М.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №8

Пән: Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлама құралдары

Білім беру бағдарламалары :6B07101

Төменгі деңгейдегі бағдарламалық қамтамассыз ету.

STM32 микроконтроллерінің мақсаты.

Дискретті шығыс модулі.

Құрастырған                         Назенова Г. М.