ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №01

по дисциплине Современные аспекты организации строительного производства

Образовательные программы :6B07305

Временное водоснабжение и канализация

Общие положения календарного плана

Определить мощность силовой установки на производственные нужды, если одновременно работают два башенных крана КБ-100 мощностью двигателя 40 кВт, растворонасос СО-49Б мощностью двигателя 4,0 кВт, четыре вибратора ИВ-91 мощностью двигателя 0,6 кВт. Коэффициенты спроса кс и коэффициенты мощности cosφ соответственно для: крана 0,5; 0,5; растворонасоса 0,4; 0,5; вибратора 0,1; 0,4.

Составитель                         Гольцев А. Г.

20.11.2022 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №01

по дисциплине Технология возведения зданий

Образовательные программы :6B07305

Заделка стыков и швов

Сооружения транспорта, связи, электропередачи

Монтаж модульных зданий из легких металлических конструкций

Составитель                         Гольцев А. Г.

20.11.2022 г.