Контрольные вопросы на ИК

- Структурная модель суммарной погрешности  контроля измерительного канала

- Современные методы  индикации результатов измерения

- Системы сбора, обработки измерений и испытаний.

- Средства автоматизации, контроллеры, системы контроля и системы мониторинга.

- Аппаратура и приборы для медицинских исследовательских лабораторий.

- Гидрометеорологические измерительные приборы и приборы контроля загрязнений среды.

- Аналого-цифровое преобразование сигналов.

- Прямой, косвенный метод измерения и метод непосредственной оценки.

- Погрешности и основные причины их возникновения.

- Классификация датчиков по принципу действия.

- Выпрямители и сглаживающие фильтры. Основные параметры.

- Классификация датчиков по роду выходной величины.

- Использование осциллографов для наблюдения за электрическим сигналом.

- Измерение частоты, периода и интервала времени.

- Цифровой фазометр, устройство и принцип действия.

- Анализаторы спектра. Измерения с их помощью спектра сигнала.

- Измерение параметров импульсного сигнала.

- Факторы, оказывающие влияние на точность измерений.

- Методы подавления помех при измерениях.

- Выбор требуемой точности измерений.

- Научно-технический прогресс и необходимость непрерывного повышения технического уровня и качества средств эл.измерений.

- Многофункциональные приборы и комплексы.

- Измерительные приборы со встроенным микропроцессором.

- Примеры современных измерительных приборов, их технические характеристики.

- Система автоматического контроля и управления – основное средство повышения производительности труда.

- Информационно-измерительная система (ИИС) – новый вид средств измерений.

- Назначение и краткая характеристика ИИС.

- Классификация ИИС в зависимости от назначения.

- Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК). Назначение и краткая характеристика.

- диоды. Основные параметры и их применение.

- Стабилитроны и стабисторы. ВАХ, параметры и применение.