Экзаменационный билет

1.Схема системы холодного водоснабжения (параллельное зонирование)

2.Организация системы хозяйственно-бытовой канализации для высотных зданий

3.Организация системы отвода поверхностных вод с кровли высотного здания