Экзаменационный билет

1.Технические требования и условия технической эксплуатации  автоматических и полуавтоматических систем пожаротушения (спринклерные и дренчерные). Привести схемы систем.

2. Условия эффективной эксплуатации центробежных насосов.

3. Водомерные узлы. Требования к его технической эксплуатации.