Блок 1

Какие бывают типы контроллеров и модули расширения LOGO!?

Конструкция модулей LOGO!

Варианты модулей LOGO! и символическое обозначение.

Цифровые и аналоговые входы LOGO!

Цифровые и аналоговые выходы LOGO!

Перечислите основные функции, применяемые при программировании LOGO!

Перечислите специальные функции, применяемые при программировании LOGO!

Поясните принцип работы функции «Задержка включения»

Поясните принцип работы функции «Задержка выключения»

Поясните принцип работы функции «Задержка включения и выключения»

Поясните принцип работы функции «Интервальное реле»

Поясните принцип работы функции «Асинхронный генератор импульсов»

Поясните принцип работы функции «Генератор случайных импульсов»

Поясните принцип работы функции «Выключатель света на лестничной клетке»

Поясните принцип работы функции «Выключатель света на лестничной клетке»

Поясните принцип работы функции «Реверсивный счетчик»

Поясните принцип работы функции «Пороговый выключатель»

Поясните принцип работы функции «Самоблокирующееся реле (RS-триггер)»

Поясните принцип работы функции «Импульсное реле»

Поясните принцип работы функции «Программный выключатель»

Блок 2

Поясните принцип работы функции «Регистр сдвига»

Кнопки управления контроллера LOGO!

Какие бывают типы контроллеров и модули расширения LOGO!?

Поясните принцип работы функции «Регистр сдвига»

С помощью какой функции можно сгенерировать работу случайных импульсов? Опишите работу функции.

С помощью какой функции можно сгенерировать работу управления освещением на лестничной клетке? Опишите работу функции.

Какая специальная функция применяется для управления лестничного освещения? Опишите работу функции

Какая функция применяется для реверсного подсчета? Опишите работу функции.

Какая функция применяется для установки и сброса выхода в зависимости от заданных пороговых значений? Опишите работу функции.

При изменении пороговых значений осуществляется установка и сброс выхода? Опишите работу этой функции.

Импульсное реле. Принцип работы. Предназначение.

Опишите функцию, позволяющую осуществлять программный принцип отключения. Приведите пример её применения.

Поясните принцип работы функции «Регистр сдвига»

Предназначение управляющих кнопок на модуле контроллера LOGO!

Приведите виды контроллеров LOGO!? В чем их преимущества и недостатки относительно друг друга?

Приведите модули расширения контроллера LOGO! и их предназначение

Приведите символьные обозначения контроллеров LOGO!. Расшифруйте их.

Какие входы имеет контроллер LOGO!. Приведите их параметры для различных типов контроллера.

Какие выходы имеет контроллер LOGO! и модули расширения? Опишите их характеристики.

Поясните предназначение функции «Регистр сдвига»

Блок 3

Спроектировать схему логического И в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического ИЛИ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического НЕ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического И-НЕ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического ИЛИ-НЕ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического М2 в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему полусумматора в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему кодового замка (три входа и один выход) в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему умного дома в программе LOGO! Soft Comfort (датчик открытия, датчик движения, датчик наружного освещения). Количество управляющих элементов на Ваш выбор.

Спроектировать схему автоматического открывания гаражных ворот в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического И в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического ИЛИ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического НЕ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического И-НЕ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического ИЛИ-НЕ в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему логического М2 в базисе И-НЕ в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему полусумматора в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему кодового замка (три входа и один выход) в программе LOGO! Soft Comfort.

Спроектировать схему умного дома в программе LOGO! Soft Comfort (датчик открытия, датчик движения, датчик наружного освещения). Количество управляющих элементов на Ваш выбор.

Спроектировать схему автоматического открывания гаражных ворот в программе LOGO! Soft Comfort.