- Причины возникновения типичного дефекта паяных швов –непропай

- Смотровые приборы визуального контроля, построенные на базе волоконной и линзовой оптики и механических устройств

- Какие средства применяют для защиты от ионизирующих излучений при рентгеновском методе исследования?

- Приборы, используемые для магнитного исследования металлов

- Какие виды дефектов нельзя обнаружить капиллярными видами контроля?

- Оценку чего позволяют проводить методы и способы контроля герметичности изделий

- От чего зависит скорость распространения ультразвука в материале?