РК №1 (подробно описать 20 вопросов из след.тем)

- Понятие измерительного преобразования.  Структурная схема преобразования неэлектрических величин в электрическую величину.

- Функциональные и эксплуатационные характеристики датчиков.

- Структурные схемы датчиков, их сравнительный анализ.

- Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры в датчиках температуры.

- Зависимость электрического сопротивления полупроводников от температуры.

- Термометры сопротивления: материалы чувствительного элемента, диапазон преобразования, схемы включения.

- Терморезистивные датчики температуры. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Термоэлектрический эффект Зеебека. Свойства термопар, материалы термоэлектродов.

- Термоэлектрические датчики температуры. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Термопары: номинальные статические характеристики, обозначения, особенности. Эффект Пельтье.

- Зависимость электрического сопротивления материалов от деформации в тензодатчиках.

- Характеристики тензоэффекта, материалы для тензодатчиков.

- Схемы включения тензодатчиков в измерительную цепь.

- Тензорезистивные датчики. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Физические величины, измеряемые с помощью тензопреобразователей.

- Прямой  пьезоэлектрический эффект, его характеристика.

- Пьезоэлектрические материалы, сравнительный анализ их характеристик.

- Пьезоэлектрические датчики. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Физические величины, измеряемые с помощью пьезодатчиков.

- Несимметричный тензор пьезомодулей  на примере кварца. Гидростатический пьезомодуль.

- Обратный пьезоэлектрический эффект. Резонансная частота пьезоэлемента.

- Преобразователи оптического излучения, диапазон длин волн оптического излучения.  Свойства оптического излучения.

- Структурная схема преобразователя оптического излучения.

- Источники и приёмники оптического излучения.

- Зависимость интенсивности оптического излучения от длины прохождения через разные среды.

- Вольтамперные характеристики фотоэлектрических датчиков.

- Физические величины, измеряемые с помощью фотоэлектрических датчиков.

- Преобразователи ионизирующего излучения. Виды ионизирующего излучения. Структура датчиков ионизирующего излучения.

- Структура датчиков ионизирующего излучения. Источники и приёмники ионизирующего излучения.

- Физические величины, измеряемые с помощью датчиков ионизирующего излучения.

- Зависимость электрической ёмкости конденсатора с плоскопараллельными электродами от его параметров. Статическая характеристика, примеры схем. Измерительные цепи, достоинства, недостатки.

- Зависимость электрической ёмкости конденсатора с цилиндрическими электродами: статическая характеристика, пример схемы. Измерительные цепи, достоинства, недостатки.

- Емкостные уровномеры с коаксиальными электродами: статическая характеристика, пример схемы, особенности.

- Физические величины, измеряемые с помощью емкостных датчиков.

- Электромагнитные датчики: общие понятия, классификация, статические характеристики.

- Индуктивные датчики с подвижным якорем: конструкции, зависимость индуктивности от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Индуктивные датчики соленоидного типа: конструкции, зависимость индуктивности  и тока от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Взаимоиндуктивные датчики соленоидного типа: конструкции, зависимость взаимоиндуктивности  и вторичного напряжения от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Взаимоиндуктивные датчики с подвижным якорем: конструкции, зависимость взаимоиндуктивности  и вторичного напряжения от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Магнитоупругие преобразователи: магнитоупругий эффект, виды конструкций, измеряемые величины.

- Магнитоупругие преобразователи индуктивного и трасформаторного типов, их статические характеристики.

- Эффект Холла. Датчики Холла: статическая характеристика, область применения.

- Закон электромагнитной индукции. Индукционные преобразователи: конструкции, измеряемые физические величины.

- Индукционные расходомеры: принцип действия, конструктивные исполнения, особенности применения.

- Физические величины, измеряемые с помощью индукционных преобразователей.