Практика №2

- Измерительные преобразователи и датчики первичной информации о функциональном состоянии биообъектов(электроды, преобразователи и датчики для исследования сердца, сердечно-сосудистой системы, легких, головного мозга и т.д.). требования к их метрологическим характеристикам.

- Измерительные и согласующие усилители биомедицинских сигналов. Обобщенная структурная схема. Основные характеристики. Применение операционных усилителей (ОУ) в биомедицинских устройствах (инвертирующие и неинвертирующие усилители, дифференциальные усилители, усилители, усилители заряда и тока).

- Аппаратные методы обработки биомедицинских сигналов. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы на базе аналоговых микросхем (схемы суммирования, вычитания, дифференцирования, умножения, логарифмирования, активные фильтры, пиковый детектор и др.). применение цифровых схем для обработки биомедицинских сигналов. Базовые логические элементы, схемотехническая реализация логических функций, триггеры, счетчики импульсов, генераторы, одновибраторы и др.