РК №2 (подробно описать 20 вопросов из след.тем)

- Электрохимические преобразователи: классификация, принцип действия, конструкции.

- Законы электрохимии. Параметры электролитической ячейки, их зависимость от природы, состава и концентрации раствора.

- Гальванические преобразователи: нормальный электродный потенциал, уравнение Нернста.

- Физические величины, измеряемые с помощью электрохимических преобразователей.

- Измерение кислотности водных растворов: ионное произведение воды, водородный показатель рН.

- Механические упругие измерительные преобразователи силы.

- Механические упругие измерительные преобразователи давления.

- Методы измерения температуры.

- Методы измерения давления.

- Методы измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

- Методы измерения расхода сыпучих материалов.

- Методы измерения расхода и количества жидкости и газа.

- Методы измерения плотности вещества.

- Методы измерения влажности.

- Методы измерения величины рН.

- Медицинские системы клинического мониторинга. Общие принципы клинического мониторинга.

- Биомедицинские сигналы и их характеристики. Основные сведения об измерительных преобразователях биомедицинских сигналов.

- Измерительные преобразователи артериальной пульсации крови. Фотоплетизмографические измерительные преобразователи артериальной пульсации крови. Сфигмографические измерительные преобразователи артериальной пульсации крови. Датчики давления.

- Измерительные преобразователи биоэлектрической активности сердца. Классификация и структура измерительных преобразователей биоэлектрической активности сердца. Особенности функционирования измерительных преобразователей биоэлектрической активности сердца.

- Измерительные преобразователи электрического импеданса биологических тканей. Измерительные преобразователи электрического импеданса неоднородных проводников. Особенности измерения электрического импеданса биологических тканей. Методы построения измерительных преобразователей биоэлектрического импеданса.

- Клинические системы мониторинга параметров сердечного ритма. Основные принципы мониторинга параметров сердечного ритма. Методы математического анализа параметров сердечного ритма. Методы компьютерной обработки биосигналов в системах мониторинга параметров сердечного ритма.

- Мониторинг параметров давления крови и величины сердечного выброса. Прямые инвазивные методы измерения давления крови. Косвенные методы измерения давления крови. Структурное построение аппаратуры мониторингапараметров давления крови. Мониторинг величины сердечного выброса.

- Респираторный мониторинг. Принципы мониторинга функции внешнего дыхания. Диагностические показатели газообмена крови.

- Мониторинг степени насыщения гемоглобина крови кислородом. Спектрофотометрическая оксиметрия. Методика пульсовой оксиметрии. Особенности структурного построения пульсоксиметров. Источники погрешностей при пульсоксиметрии.

- Мониторинг напряжения кислорода в крови.

- Мониторинг дыхательных газов. Методика и аппаратура капнометрии.

- Мониторинг частоты дыхания.

- Технические и методические сложности при организации медикобиологических исследованиях.

- Методы оценки содержания кислорода в крови.

- Биофизические основы кардиографии. Механизм формирования кардиограммы (на основе теории ИЭВС (Интегральный электрический вектор сердца)). Векторкардиография.

- Устройство фотометров (спектрофотометров).

- Характеристика биосистем как объектов исследования.

- Механические проявления функционирования систем организма человека и их основные характеристики.

- Кардиография (системы отведений, помехи при снятии ЭКГ, требования к аппаратуре).

- Миографические исследования (окулография, гастрография).

- Понятие биотехнических систем.

- Исследование колебаний тела связанных с деятельностью сердца (Кинетокардиография, баллистокардиография, динамокардиография, апекскардиография).

- Электрохимические методы анализа жидких сред (электрофорез, полярография).

- Плетизмография. Фотоплетизмография.

- Понятие «биотехническая система».

- Структура и задачи технического устройства в МБИ (медико-биологической информации).

- Кинетокардиография. Причины возникновения сигналов. Методика съема.

- Анализ сфигмограмм.

- Осциллометрический принцип измерения артериального давления.

- Какие ошибки возникают при записи реограммы и как с ними бороться.