Экзаменационные вопросы

- Понятие измерительного преобразования.  Структурная схема преобразования неэлектрических величин в электрическую величину.

- Функциональные и эксплуатационные характеристики датчиков.

- Структурные схемы датчиков, их сравнительный анализ.

- Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры в датчиках температуры.

- Зависимость электрического сопротивления полупроводников от температуры.

- Термометры сопротивления: материалы чувствительного элемента, диапазон преобразования, схемы включения.

- Терморезистивные датчики температуры. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Термоэлектрический эффект Зеебека. Свойства термопар, материалы термоэлектродов.

- Термоэлектрические датчики температуры. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Термопары: номинальные статические характеристики, обозначения, особенности. Эффект Пельтье.

- Зависимость электрического сопротивления материалов от деформации в тензодатчиках.

- Характеристики тензоэффекта, материалы для тензодатчиков.

- Схемы включения тензодатчиков в измерительную цепь.

- Тензорезистивные датчики. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Физические величины, измеряемые с помощью тензопреобразователей.

- Прямой  пьезоэлектрический эффект, его характеристика.

- Пьезоэлектрические материалы, сравнительный анализ их характеристик.

- Пьезоэлектрические датчики. Принцип действия, конструктивные исполнения, характеристики.

- Физические величины, измеряемые с помощью пьезодатчиков.

- Несимметричный тензор пьезомодулей  на примере кварца. Гидростатический пьезомодуль.

- Обратный пьезоэлектрический эффект. Резонансная частота пьезоэлемента.

- Преобразователи оптического излучения, диапазон длин волн оптического излучения.  Свойства оптического излучения.

- Структурная схема преобразователя оптического излучения.

- Источники и приёмники оптического излучения.

- Зависимость интенсивности оптического излучения от длины прохождения через разные среды.

- Вольтамперные характеристики фотоэлектрических датчиков.

- Физические величины, измеряемые с помощью фотоэлектрических датчиков.

- Преобразователи ионизирующего излучения. Виды ионизирующего излучения. Структура датчиков ионизирующего излучения.

- Структура датчиков ионизирующего излучения. Источники и приёмники ионизирующего излучения.

- Физические величины, измеряемые с помощью датчиков ионизирующего излучения.

- Зависимость электрической ёмкости конденсатора с плоскопараллельными электродами от его параметров. Статическая характеристика, примеры схем. Измерительные цепи, достоинства, недостатки.

- Зависимость электрической ёмкости конденсатора с цилиндрическими электродами: статическая характеристика, пример схемы. Измерительные цепи, достоинства, недостатки.

- Емкостные уровномеры с коаксиальными электродами: статическая характеристика, пример схемы, особенности.

- Физические величины, измеряемые с помощью емкостных датчиков.

- Электромагнитные датчики: общие понятия, классификация, статические характеристики.

- Индуктивные датчики с подвижным якорем: конструкции, зависимость индуктивности от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Индуктивные датчики соленоидного типа: конструкции, зависимость индуктивности  и тока от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Взаимоиндуктивные датчики соленоидного типа: конструкции, зависимость взаимоиндуктивности  и вторичного напряжения от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Взаимоиндуктивные датчики с подвижным якорем: конструкции, зависимость взаимоиндуктивности  и вторичного напряжения от его параметров, схемы включения, измеряемые величины.

- Магнитоупругие преобразователи: магнитоупругий эффект, виды конструкций, измеряемые величины.

- Магнитоупругие преобразователи индуктивного и трасформаторного типов, их статические характеристики.

- Эффект Холла. Датчики Холла: статическая характеристика, область применения.

- Закон электромагнитной индукции. Индукционные преобразователи: конструкции, измеряемые физические величины.

- Индукционные расходомеры: принцип действия, конструктивные исполнения, особенности применения.

- Физические величины, измеряемые с помощью индукционных преобразователей.

- Электрохимические преобразователи: классификация, принцип действия, конструкции.

- Законы электрохимии. Параметры электролитической ячейки, их зависимость от природы, состава и концентрации раствора.

- Гальванические преобразователи: нормальный электродный потенциал, уравнение Нернста.

- Физические величины, измеряемые с помощью электрохимических преобразователей.

- Измерение кислотности водных растворов: ионное произведение воды, водородный показатель рН.

- Механические упругие измерительные преобразователи силы.

- Механические упругие измерительные преобразователи давления.

- Методы измерения температуры.

- Методы измерения давления.

- Методы измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

- Методы измерения расхода сыпучих материалов.

- Методы измерения расхода и количества жидкости и газа.

- Методы измерения плотности вещества.

- Методы измерения влажности.

- Методы измерения величины рН.

- Медицинские системы клинического мониторинга. Общие принципы клинического мониторинга.

- Биомедицинские сигналы и их характеристики. Основные сведения об измерительных преобразователях биомедицинских сигналов.

- Измерительные преобразователи артериальной пульсации крови. Фотоплетизмографические измерительные преобразователи артериальной пульсации крови. Сфигмографические измерительные преобразователи артериальной пульсации крови. Датчики давления.

- Измерительные преобразователи биоэлектрической активности сердца. Классификация и структура измерительных преобразователей биоэлектрической активности сердца. Особенности функционирования измерительных преобразователей биоэлектрической активности сердца.

- Измерительные преобразователи электрического импеданса биологических тканей. Измерительные преобразователи электрического импеданса неоднородных проводников. Особенности измерения электрического импеданса биологических тканей. Методы построения измерительных преобразователей биоэлектрического импеданса.

- Клинические системы мониторинга параметров сердечного ритма. Основные принципы мониторинга параметров сердечного ритма. Методы математического анализа параметров сердечного ритма. Методы компьютерной обработки биосигналов в системах мониторинга параметров сердечного ритма.

- Мониторинг параметров давления крови и величины сердечного выброса. Прямые инвазивные методы измерения давления крови. Косвенные методы измерения давления крови. Структурное построение аппаратуры мониторингапараметров давления крови. Мониторинг величины сердечного выброса.

- Респираторный мониторинг. Принципы мониторинга функции внешнего дыхания. Диагностические показатели газообмена крови.

- Мониторинг степени насыщения гемоглобина крови кислородом. Спектрофотометрическая оксиметрия. Методика пульсовой оксиметрии. Особенности структурного построения пульсоксиметров. Источники погрешностей при пульсоксиметрии.

- Мониторинг напряжения кислорода в крови.

- Мониторинг дыхательных газов. Методика и аппаратура капнометрии.

- Мониторинг частоты дыхания.

- Технические и методические сложности при организации медикобиологических исследованиях.

- Методы оценки содержания кислорода в крови.

- Биофизические основы кардиографии. Механизм формирования кардиограммы (на основе теории ИЭВС (Интегральный электрический вектор сердца)). Векторкардиография.

- Устройство фотометров (спектрофотометров).

- Характеристика биосистем как объектов исследования.

- Механические проявления функционирования систем организма человека и их основные характеристики.

- Кардиография (системы отведений, помехи при снятии ЭКГ, требования к аппаратуре).

- Миографические исследования (окулография, гастрография).

- Понятие биотехнических систем.

- Исследование колебаний тела связанных с деятельностью сердца (Кинетокардиография, баллистокардиография, динамокардиография, апекскардиография).

- Электрохимические методы анализа жидких сред (электрофорез, полярография).

- Плетизмография. Фотоплетизмография.

- Понятие «биотехническая система».

- Структура и задачи технического устройства в МБИ (медико-биологической информации).

- Кинетокардиография. Причины возникновения сигналов. Методика съема.

- Анализ сфигмограмм.

- Осциллометрический принцип измерения артериального давления.

- Какие ошибки возникают при записи реограммы и как с ними бороться.