Индивидуально ответить на вопросы (1 вопрос 2 балла):

1.	Основная задача системы управления.

2.	Понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, АТК.

3.	Функции систем управления.

4.	Направления автоматизации. Уровни автоматизации.

5.	Типовая функциональная схема АСУ ТП. Понятие УВК, УСО, ТЭП. Общая последовательность построения.

6.	Разработка АСУ ТП (пять стадий).

7.	Иерархия систем управления химическим предприятием.

8.	Общие задачи управления.

9.	Анализ основных аппаратов, как объектов управления.

10.	Возмущения, допускающие стабилизацию, контролируемые возмущения, неконтролируемые возмущения, возможные регулирующие воздействия, выходные переменные.