Практическое занятие №6

Тема: Сбор сведений о средствах измерений для аттестации испытательного оборудования и оснащенности стандартными образцами при аналитическом контроле, заполнение формы 5 и 6 по СТ РК 7.8 - 2002

Цель занятия: Изучение методики организации аттестации испытательного оборудования и оснащенности стандартными образцами при аналитическом контроле.

Содержание:

1. Провести опрос студентов по теме занятия (в устной или письменной форме).

2. Изучить методическую литературу и составить алгоритм действий по аттестации испытательного оборудования и оснащенности стандартными образцами при аналитическом контроле.

3. Разработать план аттестации испытательного оборудования и оснащенности стандартными образцами при аналитическом контроле (согласно полученным индивидуальным заданиям).

4. Заполнить формы 5 и 6 по СТ РК 7.8 -2002.

Практическое задание 6, ответить на вопросы письменно:

1. Документация по аттестации испытательного оборудования

2. Методы поверки испытательного оборудования испытательных лабораторий и центров.

3. Назначение и функции стандартных образцов при аналитическом контроле.

Рекомендуемая литература:

1. СТ РК 7.0 - 2002 Система аккредитации Республики Казахстан. Основные положения.

2. Закон РК «О техническом регулировании»

3. Закон РК «О единстве измерений»

4. СТ РК 7.3 - 2002 Общие требования к испытательным лабораториям (центрам)

5. СТ РК 7.5 - 2000 Система аккредитации РК. Основные требования и порядок аккредитации на право поверки средств измерений.

6. СТ РК 7.8 - 2002 Порядок аккредитации органов по сертификации, испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий (центров)

7. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник. - М. Юрайт. - 2000 - 285 с.