1 РАСЧЕТ КАРКАСА ОДНОЭТАЖНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

1.1 Исходные данные

Выполнить расчет конструкций каркаса складского здания II класса ответственности, расположенного в городе Талдыкорган, в открытой местности. Пролет здания 12 м, высота до низа несущих конструкций 4,2  м, шаг колонн 6 м, длина здания 72 м. Наклеить клеем на клеевые панели, коврики 1: 10. Использовать липкие лучи и колонны в качестве опорных конструкций рамы. Самонесущие стены из клееных панелей. Строительные материалы: сосна 1-3 сорта, сталь С235, фенол-резорциновый клей ФР12.

В соответствии с нормами проектирования [26] определяем атмосферные нагрузки для г. Талдыкорган: район по снеговой нагрузке  IV (Pсн=1,5 кН/м2), по ветровой нагрузке III (Pв=0,38 кН/м2). Сейсмичность района строительства 8 баллов, грунты II категории по сейсмическим свойствам.

1.2 Расчет клеедощатой балки

Расчетная длина клееного бруса принята равной 15 м. Изолированные панели фанерных панелей монтируются на балках с помощью каперсейла. Толщина покрытия на концах здания, а горизонтальные контакты длиной 20-30 м. Нагрузки на 1 м2  горизонтальной проекции приводятся в таблице 1.

Собственный вес балки определяем из выражения

кН/м2,

Здесь gн=0,1+0,3+0,08=0,48 кН/м2 – нормативная нагрузка от собственного веса рулонного ковра и клеефанерной плиты с утеплителем;

Ксв=6,5 – коэффициент собственного веса для клеедощатой балки.

Коэффициент надежности по нагрузке находим в зависимости от отношения gнсоб/Рсн=0,64/1=0,42<0,8; γf=1,6. Нагрузки на балку равны:

- нормативная

qн=1,64∙5=7,9 кН/м;

- расчетная

qр=2,34∙5=14,2 кН/м.

Таблица 1 – Определение нагрузок на покрытие

| Наименование нагрузок | Нормативная, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетная, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Собственный вес рулонного ковра из трех слоев рубероида | 0,1 | 1,3 | 0,13 |
| 2.Собственный вес каркаса и обшивок клеефанерной плиты | 0,3 | 1,1 | 0,33 |
| 3.Утеплитель из минераловат- Ной плит толщиной 100 мм, γ=80 кг/м3 0,1∙0,8 | 0,08 | 1,2 | 0,1 |
| 4.Собственный вес клеедощатой балки | 0,16 | 1,1 | 0,18 |
| Итого, постоянная нагрузка | 0,64 | - | 0,74 |
| 5.Снеговая нагрузка | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Итого, полная нагрузка | 1,64 | - | 2,34 |

Конструкция излучения показана на рисунке 1.

Для этого мы используем сосновую доску третьего сечения сечением 40 × 150 мм. После фрезерования поперечное сечение панелей составляет     33 × 134 мм.

Высота балки в центре промежуточного звена равна

hср=l/8=21000/8=2730 мм.

Высота балки на опоре при уклоне верхней грани i=0,1 равна

hоп=2625-0,1∙(21000/2)=1370 мм.

Расчетный пролет балки равен расстоянию между осями опор l=21000 мм, полная длина балки равна 21300 мм (рисунок 1).

Опорные реакции балки

Q=A=B=qр∙l/2=11,7∙21/2=123 кН.

Расстояние от оси опоры до сечения с наибольшим моментом

x===705 см.

Момент в сечении х=630 см

Мх=123∙6,3-11,7∙6,32/2=489 кН∙м

Высота балки в сечении х=630 см

yx=hоп+( hср – hоп)∙2∙х/l=157,5+(262,5-157,5)∙2∙630/2100=220 см.

а)

б)

а – общий вид; б – поперечные сечения

Рисунок 1 – Двускатная клеедощатая балка

Момент сопротивления в сечении х=630 см

Wx==7568 см3.

Максимальное нормальное напряжение

σх=Мх/ Wx∙mб=54300/(82680∙0,8)=0,82 кН/см2=8,2 МПа<Ru=11 МПа,

где mб – коэффициент условий работы, зависящий от высоты сечения (h>120               см);

Ru=11 МПа – расчетное сопротивление изгибу древесины сосны третьего сорта.

Для нормальных напряжений сила луча обеспечена.

Момент инерции балки в опорном сечении

Iоп===7196304 см4.

Статический момент в опорном сечении

Sоп===62587 см3.

Максимальные скалывающие напряжения

τ===0,053 кН/см2=0,53 МПа < Rск u=1,5 МПа,

Rск u – расчетное сопротивление скалыванию древесины сосны третьего сорта.

Прочность балки на скалывание обеспечена.

Проверим несущую способность балки с учетом анизотропии древесины.

Координаты опасной точки:

х=hоп=157,5 см; hx=157,5+0,1∙157,5=152,36 см;

у=0,15∙hx=0,15∙173,25=26 см.

Находим напряжения σх, τху, σу в опасной точке.

Мх=qp∙x∙(l-x)/2=11,7∙1,575∙(5–1,575)/2=94 кH∙м;

Qx=qp∙l/2–qp∙x=123–11,7∙1,575=112 кН;

Ix=22∙173,253/14=6981737 см4;

Sx=68,217∙22∙(26+68,217/2)=86221 см3 (рисунок 2);

σx===0,14 кН/см2;

τxy===0,11 кН/см2;

σу===0,13 кН/см2.

Главное растягивающее напряжение

σ1=0,5∙[( σx+ σy)+] =

=0,5∙[(0,08+0,02)+] =0,24 кН/см2=2,4 МПа.

Угол наклона главного напряжения к волокнам древесины

.

Расчетное сопротивление древесины растяжению под углом  к волокнам

Rpα= МПа.

Здесь Rp0=6 МПа – расчетное сопротивление растяжению вдоль  волокон для клееной древесины сосны третьего сорта;

Rp90=0,25 МПа – расчетное сопротивление растяжению поперек волокон для клееной древесины сосны третьего сорта.

Перенапряжение

Р= %.

В связи с недонапряжением в -23,6% происходит большой перерасход материала. Следует уменьшить сечение балки.

Исследуем устойчивость деформаций балки в соответствии с нормами проектирования [1]. Клеевые блоки соединены на расстоянии 3000 мм фанерной лентой шириной 200 мм.

От плоскости изгиба балки крепятся к плоскости опорных секций вертикальным соединением в середине четверти и в промежуточной части. Таким образом, ширина луча в расчетных сечениях составляет 13,4 см.

Для первого участка от опоры до четверти пролета получаем:

M1max===394 кН∙м;

hx=hоп+i∙x=157,5+0,1∙157,5=154,5 см;

Wбр==110057 см3;

φм===3,37.

Кф=1,75-0,75∙α; α=0, так как момент на опоре равен нулю.

Кф=1,75; Кжм===0,775.

σу===0,13 кН/см2=1,3 МПа < Rи∙mб=11∙0,8=8,8 МПа,

устойчивость на первом участке обеспечена.

Для второго участка от четверти до середины пролета получаем:

M2max===548 кН∙м;

Wбр==253859 см3;

φм===2,28.

Кф=1,75-0,75∙α=1,75-0,75∙0,75=1,288;

α= M1max/ M2max=246,8/329,06=0,75.

σу===0,111 кН/см2=1,11 МПа < Rи∙mб=9∙0,8=7,2 МПа.

Процент недонапряжения равен

% = %.

В связи перенапряжением изменим сортность древесины, применив в сжатой зоне на высоту 0,15·hcр=0,15·262,5=29,42 см от конька древесину второго сорта. Для него расчетное сопротивление Ru·mб=15·0,8= 12 Мпа, поэтому несущая способность будет обеспечена.

Убедитесь, что балка вращается с учетом изменчивости сечения. Коэффициент вариабельности сечения

Проверим прогиб балки с учетом с учетом переменности сечения. Коэффициент переменности сечения

Кж=0,15+0,85∙=0,15+0,85∙=0,72,

приведенный момент инерции

Iпр=Imax∙ Кж==21886347 см4.

Прогиб балки без учета влияния касательных напряжений

===0,00045;

здесь Е=1000 кН/см2 – модуль упругости древесины.

Коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига

С=15,4+3,8∙=15,4+3,8∙=13,68.

Прогиб с учетом  влияния деформаций сдвига (п. 4.33[1])

===0,0006<.

Жесткость балки обеспечивается.