1.5 Расчет анкерного крепления

Мы используем бетонную железобетонную приставку B15 для создания конструктивного решения, которое включает четыре стержня периодического железобетона C235. Кровля арматурных стержней осуществляется с использованием эпоксидно-цементного покрытия ЭПК-1. Арматурные стержни имеют диаметр 16 мм. Диаметр отверстия в колонне затем учитывает толщину клеевого слоя

dотв= da + 5 = 26 + 5 = 31 мм.

Расстояние от оси арматурного стержня до грани колонны должно быть не менее 2∙dа= 2∙16 = 32 мм; примем расстояние, равное 33 мм.

Определим усилия растяжения в арматуре Nа из условия равновесия:

N=0;-Na-Nб+Rсм∙b∙x/2=0;

Nб=37 кН; Мб=20,8 кН∙м;

Кн=1,22+0,83(1-1,22)=2,04;

Rсм=Rc=1,476 кН/см2.

Подставим числовые значения в уравнения и решим их относительно Nа

- Na – 31,1 + 1,376∙16,5∙х/2 = 0

2766+30,63∙39,6/2-3,3-1,376∙18∙x2∙(39,6-3,3-x3)=0

Из второго уравнения вычислим х: х = 9 см, и подставим его в первое уравнение.

Na = (1,376∙16,5∙6/2) – 21,1 = 77,666– 21,1 = 56,56 кН.

Требуемая площадь двух арматурных стержней, расчетное сопротивление которых Ra = 340 /0,95 = 328 МПа = 32,8 кН/см2 равна

Fa = Na /Ra = 46,56/22,8 = 3,704 см2.

Принимая два стержня диаметром 16 мм, получаем фактическую площадь

Fфак = 2∙ ∙2,01 =4,02 см2 > 3,04 см2.

Определим расчетную несущую способность вклеенных стержней на выдергивание [31]:

T = Rск∙π∙ (da+0,5) ∙l1∙Kc∙n,

где Rck = 0,21 кН/см2 - расчетное сопротивление древесины сосны скалыванию;

l1 - длина заделки стержня; примем l1 = 20∙da = 30∙1,6 = 42 см;

Кс = 1,2 – 0,02∙l1/da = 1,2 – 0,02∙32 /1,6 = 0,5;

n = 2 - количество стержней с одной стороны.

Т = 0,21∙3,14(1,6 + 0,5) ∙32∙0,8∙2 = 60,9  кН > Na = 36,56  кН.

Вот почему стойкость соединения достаточно.

Чтобы обеспечить надежность работы железобетонной прессовой коробки с клеевым блоком при транспортировке и монтаже, мы размещаем дополнительные два ряда вдоль боковой поверхности колонны.