ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Гр.710141-1,2,3

Контрольная работа 1

1. Устройства для аускультации и перкуссии.

2. Методы измерения температуры тела человека.

3. Электрический диполь. Электрический дипольный момент. Потенциал электрического поля, созданного диполем.

4. Электрический диполь в равностороннем треугольнике. Определение величины вектора и его расположения внутри треугольника

5. Токовый диполь. Дипольный момент токового диполя. Потенциал, создаваемый токовым диполем.

6. Теория отведений Эйнтховена.

7. Электрокардиографические отведения.

8. Электрокардиограмма. Происхождение основных зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ.

9. Электрокардиограф.

10. Метод векторкардиографии

11. Фонокардиография.

12. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Основные ритмы.  Отведения ЭЭГ.

13. Электромиография. Основные виды ЭМГ.

14. Сфигмография. Методики сфигмографии.

15. Сфигмограмма (СФГ) центрального и периферического артериального пульса.

16. Метод плетизмографии. Окклюзионная плетизмография. Плетизмограмма.

17. Реография.

18. Кровяное давление. Характеристики артериального давления крови.

19. Прямое измерение кровяного давления.

20. Косвенные (неинвазивные) методы измерения давления крови