ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Гр.710141-1,2,3

Контрольная работа 2

- Спирометрия (Спирография) - сущность метода, приборы

- Основные показатели, оцениваемые при проведении спирометрии

- Пикфлоуметрия - сущность метода, приборы.

- Бодиплетизмография.

- Пульсоксиметрия. Сущность метода.

- Пульсоксиметр. Устройство и принцип работы.

- Капнография (капнометрия). Сущность метода.

- Кожно-гальваническая реакция

- Электропунктурная диагностика

- Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- Основные свойства рентгеновских лучей

- Рентгеноскопия. Преимущества и недостатки рентгеноскопии.

- Рентгенография. Преимущества и недостатки рентгенографии

- Флюорография. Преимущества и недостатки флюорографии

- Рентгеновский излучатель

- Рентгеновское питающее устройство

- Рентгеновская пленка

- Усилители рентгеновского изображения

- Рентгеновская (радиографическая) кассета

- Цифровые детекторы. (СR системы, DR системы)