Задание

Ответить на тесты

Ответить на тесты

| Вариант | 19-ЭЛТ1 | 18-ЭЛ1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ерболатов Кенже | Абдилманатова Балжан |
| 2 | Жұмағазинов Диас | Азатов Данияр |
| 3 | Зеленский Иван | Белюгенев Асылбек |
| 4 | Тохтаров Ернұр | Бородин Арсений |
| 5 |  | Данияров Алдияр |
| 6 |  | Казаков Станислав |
| 7 |  | Климов Денис |
| 8 |  | Лялько Тимофей |
| 9 |  | Тілеуханов Айдархан |

Вариант 1

1 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Двухобмоточного трансформатора

- Кабельной линии

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Трехобмоточного трансформатора

2 Как определяется активное сопротивление линии электропередач для схемы замещения?

3 От чего в большей степени зависит емкостная мощность воздушной линии -

?

- От протяженности

- От емкостной проводимости

- От размеров пролетов

- От напряжения

- От назначения

4 При каком сечении линии U=110 кВ одинаковой протяженнности имеют меньшее активное сопротивление?

- s=95 мм2

- s=120 мм2

- s=150 мм2

- s=185 мм2

- s=240 мм2

5 Выбрать схему замещения двухобмоточного трансформатора

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

6 Определить мощность головного участка со стороны источника А. Длина участков линии в км.

- 1 кВт

- 2 кВт

- 3 кВт

- 9 кВт

- 6 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка А-1 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1,1 А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=195 мм2

- F=110 мм2

- F=35 мм2

- F=25 мм2

- F=90 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТМН – 2500/110/10, ΔРХ=5,5 кВт, Iхх=1,5%

- 37,5+j5,5кВА

- 37,5-j5,5кВА

- 5,5+j44,5 кВА

- 5,5+j37,5 кВА

- 37,5+j5,5МВА

9 Определить мощность головного участка со стороны источника А. Нагрузка потребителей выражена в МВт и Мвар, длина участков линии в км.

- 2,9+j4,8 МВА

- 26+j43 МВА

- 3,1+j4,2 МВА

- 4+j8 МВА

- 28+j38 МВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью Р = 5МВт и cos  = 0,85. Характер реактивной нагрузки индуктивный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 5,88+j5 МВА

- 5+j3,1 МВА

- 5,88-j5 МВА

- 5-j3,1 МВА

- j5 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность начала линии S1/, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность начала звена S1= 20+j10 МВА, мощность конца звена S2=18+j9 МВА

- 20+j12 МВА

- 18+j 11 МВА

- 18+j 7 МВА

- 20+j8 МВА

- 22+j 8 МВА

Вариант 2

1Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Синхронного двигателя

- Синхронного генератора

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Трансформатора

2 Какие параметры линии учитывает величина на схеме замещения

- Зарядную мощность линии

- Активную проводимость линии

- Реактивную проводимость линии

- Емкостную проводимость линии

- Емкостное сопротивление линии

3 Какой параметр воздушной линии электропередач зависит от среднегеометрического расстояния между фазами проводов?

- Среднее индуктивное сопротивление провода

- Среднее реактивное сопротивление провода

- Удельное емкостное сопротивление провода

- Удельное реактивное сопротивление провода

- Удельное индуктивное сопротивление провода

4 Алгебраическая разность между модулями напряжений начала и конца линии называется: -

- Потеря напряжения

- Падение напряжения

- Отклонение напряжения

- Колебание напряжения

- Потеря мощности

5 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Двухобмоточного трансформатора

- Кабельной линии

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Трехобмоточного трансформатора

6 Определить мощность головного участка со стороны источника А.

- 1 кВт

- 2 кВт

- 3 кВт

- 9 кВт

- 6 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка 1-2 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1,1 А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=75 мм2

- F=101 мм2

- F=35 мм2

- F=25 мм2

- F=90 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТМН – 6300/110/10, ΔРХ=10 кВт, Iхх=1%

- 63+j10кВА

- 63-j10кВА

- 10+j33 МВА

- 10+j63кВА

- 10-j6,3кВА

9 Определить мощность головного участка со стороны источника В. Нагрузка потребителей выражена в МВт и Мвар, длина участков линии в км.

- 2,9+j4,8 МВА

- 26+j43 МВА

- 3,1+j4,2 МВА

- 4+j8 МВА

- 28+j38 МВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью S = 10МВА и cos  = 0,8. Характер реактивной нагрузки индуктивный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 8+j6 МВА

- 10+j3,1 МВА

- 8-j6 МВА

- 10-j6 МВА

- j8 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

2 Определите мощность начала звена S1, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность начала линии S1/= 20+j10 МВА, мощность конца звена S2=18+j9 МВА

- 20+j8 МВА

- 20+j12 МВА

- 18+j 7 МВА

- 18+j11 МВА

- 22+j10 МВА

1

Вариант 3

1 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Асинхронного двигателя

- Синхронного генератора

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Трансформатора

2 Как определяется реактивное сопротивление линии электропередач для схемы замещения?

3 В линии какого напряжения будет выше зарядная мощность при равных расстояниях между фазами?

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

- U=500 кВ

4 В каких электрических сетях можно пренебречь поперечной составляющей падения напряжения в линии?

- До 35кВ

- До 110кВ

- До 220кВ

- До 330кВ

- До 500кВ

5 В линиях какого напряжения зарядную мощность можно не учитывать?

- До 10 кВ

- До 35 кВ

- 110 кВ и выше

- 220 кВ и выше

- 330 кВ и выше

6 Определить мощность головного участка со стороны источника В.

- 1 кВт

- 2 кВт

- 3 кВт

- 4 кВт

- 12 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка А-1 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1 А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=172 мм2

- F=50 мм2

- F=75 мм2

- F=90 мм2

- F=150 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТДН – 10000/110/10, ΔРХ=14 кВт, Iхх=0,9%

- 90+j14кВА

- 90-j14кВА

- 14+j9 кВА

- 14+j90 кВА

- 14-j90кВА

9 Определить мощность участка 1-2. Нагрузка потребителей выражена в МВт и Мвар, длина участков линии в км.

- 4+j8 МВА

- 26+j43 МВА

- 28+j38 МВА

- 16+j20 МВА

- 0,9+j0,8 МВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью Р = 80МВт и cos  = 0,89. Характер реактивной нагрузки емкостный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 80-j41 МВА

- 80+j41 МВА

- 89,9-j80 МВА

- 89,9-j41 МВА

- j41 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность конца звена S2, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность начала линии S1/= 20+j10 МВА, мощность начала звена S1=20+j8 МВА, потери мощности в ЛЭП ∆S=2+j1 МВА

- 20+j10 МВА

- 18+j7 МВА

- 22+j11 МВА

- 17+j6 МВА

- 20+j8 МВА

Вариант 4

1Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Синхронного двигателя в режиме недовозбуждения

- Синхронного двигателя в режиме перевозбуждения

- Синхронного генератора

- Трансформатора

- Асинхронного двигателя

2 Какие параметры линии учитывает величина на схеме замещения

- Зарядную мощность линии

- Активную проводимость линии

- Реактивную проводимость линии

- Емкостную проводимость линии

- Емкостное сопротивление линии

3 В линии какого напряжения будет выше зарядная мощность при равных расстояниях между фазами?

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

- U=500 кВ

4 В каких электрических сетях потеря напряжения принимается равной продольной составляющей падения напряжения в линии?

- До 35кВ

- До 110кВ

- До 220кВ

- До 330кВ

- До 500кВ

5Наибольшей потерей напряжения в линиях электропередачи одного напряжения и одинаковой длины обладает линия:

- Со сложной конфигурацией сети

- Большей высотой подвеса

- С меньшим сечением проводника

- С меньшей нагрузкой

- С большей нагрузкой

6 Определить мощность головного участка со стороны источника В.

- 12 кВт

- 4 кВт

- 3 кВт

- 2 кВт

- 1 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка 1-2 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=25 мм2

- F=75 мм2

- F=50 мм2

- F=96 мм2

- F=150 мм2

8Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТДН – 16000/110/10, ΔРХ=18 кВт, Iхх=0,7%

- 112+j18кВА

- 112-j18кВА

- 18+j11,2 кВА

- 18+j112 кВА

- 18-j112кВА

9 Определить мощность головного участка со стороны источника А. Нагрузка потребителей выражена в МВт и Мвар, длина участков линии в км.

- 7+j4,1 МВА

- 26+j43 МВА

- 3,1+j4,2 МВА

- 4+j8 МВА

- 28+j38 МВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью S = 100МВА и cos  = 0,75. Характер реактивной нагрузки индуктивный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 75+j66,1 МВА

- 75+j66,1 кВА

- 75+j66,1 ВА

- 75-j66,1 МВА

- 75-j66,1 кВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность начала звена S1, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар , мощность конца звена S2=18+j9 МВА, потери мощности в ЛЭП ∆S=2+j1 МВА

- 20+j10 МВА

- 17+j8 МВА

- 17+j6 МВА

- 20+j8 МВА

- 20+j12 МВА

Вариант 5

1 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Синхронного двигателя в режиме недовозбуждения

- Синхронного двигателя в режиме перевозбуждения

- Синхронного генератора

- Трансформатора

- Асинхронного двигателя

2 На каком напряжении линия электропередач имеет схему замещения вида?

- До 10 кВ

- До 35 кВ

- До 110 кВ

- 110 кВ и выше

- 220 кВ и выше

3 При каком сечении линии U=110 кВ одинаковой протяженнности имеют меньшее активное сопротивление?

- s=95 мм2

- s=120 мм2

- s=150 мм2

- s=185 мм2

- s=240 мм2

4 Что обозначает в электрических сетях величина ?

- Потеря напряжения

- Отклонение напряжения

- Колебание напряжения

- Поперечная составляющая падение напряжения

- Продольная составляющая падение напряжения

5 Геометрическая разность между комплексами напряжений начала и конца линии называется: -

- Потеря напряжения

- Падение напряжения

- Отклонение напряжения

- Колебание напряжения

- Потеря мощности

6 Определить мощность головного участка со стороны источника В.

- 10 кВт

- 60 кВт

- 4 кВт

- 6 кВт

- 40 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка А-1 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1,2А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=25 мм2

- F=50 мм2

- F=75 мм2

- F=97 мм2

- F=105 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТДН – 25000/110/35, ΔРХ=25 кВт, Iхх=0,65%

- 162,5+j25кВА

- 162,5-j25кВА

- 25+j16 кВА

- 25+j162,5 кВА

- 25-j162,5кВА

9 Определить мощность головного участка со стороны источника В. Нагрузка потребителей выражена в МВт и Мвар, длина участков линии в км.

- 2,9+j4,8 МВА

- 26+j43 МВА

- 3,1+j4,2 МВА

- 5+j2,9 МВА

- 28+j38 МВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью Р = 35МВт и cos  = 0,86. Характер реактивной нагрузки емкостный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 35-j20,8 МВА

- 35+j20,8 кВА

- 40,7-j35 МВА

- 40,7-j28,8 МВА

- 35+j20,8 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность конца звена S2, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность конца линии S2/= 20+j10 МВА, потери мощности в ЛЭП ∆S=2+j1 МВА

- 20+j10

- 20+j8

- 20+j12

- 18+j9

- 18+j7

Вариант 6

1 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Однофазного трансформатора

- Кабельной линии

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Генератора

2 Выбрать схему замещения синхронного двигателя в режиме перевозбуждения

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

3 Какой параметр воздушной линии электропередач определяется по формуле - где DСР – среднегеометрическое расстояние между фазами проводов, rПР – радиус провода

- Среднее индуктивное сопротивление провода

- Среднее реактивное сопротивление провода

- Удельное емкостное сопротивление провода

- Удельное реактивное сопротивление провода

- Удельное индуктивное сопротивление провода

4 Что обозначает в электрических сетях величина ?

- Потеря напряжения

- Отклонение напряжения

- Колебание напряжения

- Поперечная составляющая падение напряжения

- Продольная составляющая падение напряжения

5 Наименьшей потерей напряжения в линиях электропередачи одного напряжения и одинаковой длины обладает линия:

- Со сложной конфигурацией сети

- Большей высотой подвеса

- С меньшим сечением проводника

- С меньшей нагрузкой

- С большей нагрузкой

6 Определить мощность головного участка со стороны источника А.

- 10 кВт

- 60 кВт

- 4 кВт

- 6 кВт

- 40 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка 1-2 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1,2А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=25 мм2

- F=50 мм2

- F=75 мм2

- F=80 мм2

- F=95 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТРДН – 25000/110/6, ΔРХ=25 кВт, Iхх=0,65%

- 162,5+j25кВА

- 162,5-j25кВА

- 25+j185 кВА

- 25+j162,5 кВА

- 25-j162,5кВА

9 Определить мощность участка 1-2. Нагрузка потребителей выражена в МВт и Мвар, длина участков линии в км.

- 4+j8 МВА

- 26+j43 МВА

- 28+j38 МВА

- 16+j20 МВА

- j0,1 МВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью S = 95МВт и cos  = 0,78. Характер реактивной нагрузки емкостный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 74,1-j59,4 МВА

- 74,1+j59,4 МВА

- 74,1-j59,4 кВА

- 95-j59,4 МВА

- 95-j74,1 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность конца линии S2/, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность конца звена S2= 20+j10 МВА.

- 20+j10

- 20+j8

- 20+j12

- 18+j9

- 18+j7

Вариант 7

1Схема замещения, какого элемента показана на рисунке?

- Линия электропередачи 110-330кВ с реактивной мощностью

- Линия электропередачи 110-330кВ с емкостной проводимостью

- Линия электропередачи 110-330кВ с реактивными потерями

- Линия электропередачи до 110кВ с реактивной мощностью

- Линия электропередачи до 110кВ с емкостной мощностью

2 Выбрать схему замещения синхронного двигателя в режиме недовозбуждения

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

3 Какой параметр воздушной линии электропередач определяется по формуле - где DСР – среднегеометрическое расстояние между фазами проводов, rПР – радиус провода?

- Среднее индуктивное сопротивление провода

- Среднее реактивное сопротивление провода

- Удельная емкостная проводимость провода

- Удельная реактивная проводимость провода

- Удельное индуктивное сопротивление провода

4 Что показывает векторная разность в электрических сетях?

- Потерю напряжения

- Отклонение напряжения

- Падение напряжения

- Поперечную составляющую падения напряжения

- Продольную составляющую падения напряжения

5  Наименьшей потерей напряжения в линиях электропередачи одного напряжения и одинаковой длины обладает линия:

- Со сложной конфигурацией сети

- Большей высотой подвеса

- С меньшим сечением проводника

- С меньшей нагрузкой

- С большей нагрузкой

6 Определить мощность головного участка со стороны источника А

- 10 кВт

- 60 кВт

- 4 кВт

- 14 кВт

- 6 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка А-1 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1 А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=215 мм2

- F=110 мм2

- F=35 мм2

- F=25 мм2

- F=90 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТМТН – 6300/110/35/10, ΔРХ=12,5 кВт, Iхх=1,1%

- 12,5+ j69,3кВА

- 69,3-j12,5кВА

- 12,5+j69,3 МВА

- 25+j162,5 кВА

- 12,5-j69,3кВА

9 Определить мощность головного участка со стороны источника А. Нагрузка потребителей выражена в кВт и квар, длина участков линии в км.

- 560+j380 кВА

- 260+j430 кВА

- 280+j380 кВА

- 160+j200 кВА

- 0,9+j0,8 кВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью Р = 5МВт и cos  = 0,85. Характер реактивной нагрузки индуктивный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 5,88+j5 МВА

- 5+j3,1 МВА

- 5,88-j5 МВА

- 5-j3,1 МВА

- j5 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность начала линии S1/, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность начала звена S1= 20+j10 МВА, мощность конца звена S2=18+j9 МВА

- 20+j12 МВА

- 18+j 11 МВА

- 18+j 7 МВА

- 20+j8 МВА

- 22+j 8 МВА

Вариант 8

1 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Двухобмоточного трансформатора

- Кабельной линии

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Трехобмоточного трансформатора

2 Выбрать схему замещения синхронного генератора

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

3Емкость между проводами разных фаз и емкостью провода относительно земли создает: -

- Емкостную проводимость линии

- Реактивную проводимость линии

- Емкостное сопротивление линии

- Напряженность электрического поля

- Реактивное сопротивление линии

4 Что показывает первое слагаемое данной векторной величины для электрической сети?

- Потерю напряжения

- Отклонение напряжения

- Падение напряжения

- Поперечную составляющую падения напряжения

- Продольную составляющую падения напряжения

5 Наименьшей потерей напряжения в линиях электропередачи одного напряжения и одинаковой длины обладает линия:

- Со сложной конфигурацией сети

- Большей высотой подвеса

- С меньшим сечением проводника

- С меньшей нагрузкой

- С большей нагрузкой

6 Определить мощность головного участка со стороны источника В.

- 10 кВт

- 60 кВт

- 4 кВт

- 14 кВт

- 6 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка 1-2 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1 А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=75 мм2

- F=110 мм2

- F=35 мм2

- F=25 мм2

- F=90 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТДТН – 10000/110/35/6, ΔРХ=17 кВт, Iхх=1%

- 100+j17кВА

- 100-j17кВА

- 17+j100 МВА

- 17+j100 кВА

- 17-j100кВА

9 Определить мощность головного участка со стороны источника В. Нагрузка потребителей выражена в кВт и квар, длина участков линии в км.

- 560+j380 кВА

- 340+j220 кВА

- 280+j380 кВА

- 160+j200 кВА

- 0,9+j0,8 кВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью S = 10МВА и cos  = 0,8. Характер реактивной нагрузки индуктивный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 8+j6 МВА

- 10+j3,1 МВА

- 8-j6 МВА

- 10-j6 МВА

- j8 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность начала звена S1, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность начала линии S1/= 20+j10 МВА, мощность конца звена S2=18+j9 МВА

- 20+j8 МВА

- 20+j12 МВА

- 18+j 7 МВА

- 18+j11 МВА

- 22+j10 МВА

Вариант 9

1 Схема замещения, какого элемента электрической сети показана на рисунке?

- Двухобмоточного трансформатора

- Кабельной линии

- Воздушной линии

- Автотрансформатора

- Трехобмоточного трансформатора

2 Выбрать схему замещения асинхронного двигателя

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

3 В линиях какого напряжения зарядную мощность нужно учитывать?

- До 10 кВ

- До 35 кВ

- До 110 кВ

- 110 кВ и выше

- 220 кВ и выше

4 Что показывает второе слагаемое данной векторной величины для электрической сети?

- Потерю напряжения

- Отклонение напряжения

- Падение напряжения

- Поперечную составляющую падения напряжения

- Продольную составляющую падения напряжения

5 Потеря напряжения в линиях электропередачи одного напряжения не зависит от:

- Величины нагрузки

- Сечения проводника

- Длины линии

- Конфигурации сети

- Удельного сопротивления

6 Определить мощность головного участка со стороны источника В.

- 3 кВт

- 21 кВт

- 7 кВт

- 30 кВт

- 9 кВт

7 Определите сечение алюминиевого провода участка А-1 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1,1 А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=130 мм2

- F=50 мм2

- F=75 мм2

- F=90 мм2

- F=157 мм2

8 Определите потери мощности в магнитопроводе трансформатора ТДТН – 16000/110/35/10, ΔРХ=21 кВт, Iхх=0,8%

- 128+j21кВА

- 128-j21кВА

- 21+j128 МВА

- 21+j128 кВА

- 21-j128кВА

9 Определить мощность участка 1-2. Нагрузка потребителей выражена в кВт и квар, длина участков линии в км.

- 560+j380 кВА

- 340+j220 кВА

- 140+j120 кВА

- 160+j200 кВА

- 0,9+j0,8 кВА

10 Нагрузка потребителя задана мощностью Р = 80МВт и cos  = 0,89. Характер реактивной нагрузки емкостный. Выразить нагрузку линии электропередач полной мощностью

- 80-j41 МВА

- 80+j41 МВА

- 89,9-j80 МВА

- 89,9-j41 МВА

- j41 МВА

11 Определите точку потокораздела в замкнутой сети. Нагрузка потребителей указана в МВт, длины участков линии в км.

- Точка А

- Точка В

- Точка 1

- Точка 2

- Точка 3

12 Определите мощность конца звена S2, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар, мощность начала линии S1/= 20+j10 МВА, мощность начала звена S1=20+j8 МВА, потери мощности в ЛЭП ∆S=2+j1 МВА

- 20+j10 МВА

- 18+j7 МВА

- 22+j11 МВА

- 17+j6 МВА

- 20+j8 МВА