Рубежный контроль 1

1. Сопоставьте понятия с их определениями

| 1 | Надежность |  | А | свойство непрерывно оставаться в исправном и работоспособном состоянии в течение (и после) хранения и транспортировки. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Безотказность |  | Б | свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов |
| 3 | Долговечность |  | В | свойство изделия выполнять функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или наработки. |
| 4 | Сохраняемость |  | Г | свойство объекта непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения |

2. Перечислите основные элементы внутренней системы холодного и горячего водоснабжения.

3. Перечислите основные элементы внутренней системы канализации.

4. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации внутренней системы водоснабжения.

5. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации внутренней системы канализации.