Практическая работа №5

Определение кислотности воды

Сущность метода.

Кислотность определяется титрованием воды гидроксидом натрия в присутствии индикаторов. Кислотность определяется, если рН воды меньше 8,3, в противном случае ее кислотность равна нулю.

Реактивы и оборудование

Индикаторы: фенолфталеин, метилоранж или заменяющие их

Гидроксид натрия, раствор с концентрацией 0,1 моль-экв./дм3

Ход определения

Предварительно ориентировочно устанавливают рН воды. Кислотность определяют, если рН меньше 8,3. Если вода мутная, ее фильтруют, а если окрашенная – разбавляют дистиллированной водой. Разбавление проводят в мерных колбах вместимостью 100 – 200 см3 . Сначала наливают в мерную колбу 20 – 30 см3 дистиллированной воды, потом точно отмеренный объем анализируемой воды, раствор перемешивают, доливают дистиллированную воду до метки и снова перемешивают. Взятый объем анализируемой воды учитывают при вычислении результата анализа.

При определении кислотности титрование с разными индикаторами лучше проводить в отдельных порциях анализируемой воды.

Определение общей кислотности.

К 50 –100 см3 анализируемой воды прибавляют 10 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором едкого натра на белом фоне до появления неисчезающего малинового (при использовании фенолфталеина) окрашивания. Определение свободной кислотности. К другой пробе анализируемой воды (50 – 100 см3) прибавляют 5 – 6 капель метилоранжа (или одного из заменяющих его индикаторов). При наличии в воде сильных кислот появляется розовая окраска. В этом случае пробу титруют раствором гидроксида натрия до изменения окраски индикатора по сравнению с раствором сравнения. Для приготовления раствора сравнения отбирают такой же объем воды и добавляют столько же капель индикатора.

Расчет.

Содержание кислот (Х) в ммоль-экв./дм 3 вычисляют по формуле:

| Х = | Vт_•_Hт Vпробы | •1000, |
| --- | --- | --- |

где VТ – объем титранта, см3 ;

НТ – концентрация титранта, моль-экв./дм3 ;

Vпробы – объем пробы, см3 ;

1000 – коэффициент для перехода от моль-экв. к ммоль-экв.