### Тест «Рубежный контроль 2»

### 1. Один из основных видов инженерных систем

A. главные

B. второстепенные

C. внутренние

### 2. В состав инженерных сетей входит

A. система водозабора

B. система водоотдачи

C. система водоснабжения

### 3. Являются основой инфраструктуры любого объекта, главная их функция – обеспечение комфортной жизни или пребывания людей

A. инженерные системы зданий

B. инженерные системы коммуникаций

C. инженерные системы аппаратов

### 4. Служит для отопления дома и поддержания в нем комфортной температуры

A. системы газоснабжения

B. система теплоснабжения

C. система электроснабжения

### 5.Что понимают под термином «техническая эксплуатация внутренних инженерных систем здания »?

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и комфортного использования здания и прилегающей территории

B. использование систем по ихпрямому назначению, с проведением необходимых мероприятий по сохранению элементов системы, при которых система способна выполнить заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.

C. Систему мероприятий, обеспечивающую длительную сохранность зданий.

### 6.Мероприятия технической эксплуатации зданий.

Осмотры элементов здания и оборудования, профилактика и предупреждение дефектов, ремонт, содержание территорий.

Мероприятия по оценке технического состояния, техническое обслуживание и ремонты конструктивных элементов и инженерных систем и обеспечение потребителей коммунальными ресурсами

Осмотры, предупреждение износа элементов здания и оборудования, ремонта.

### 7. Что выражает моральный износ инженерных систем зданий?

Деформирование здания в целом (крен, просадка).

несоответствием современным требованиям нормативных документов или отсутствием какого-либо оборудования инженерных систем без наличия, заменяющего его по функциональному назначению.

Несоответствие современным требованиям планировочной структуры помещений, уровню комфортности, благоустройства территории, наличия инфраструктуры (транспорта, предприятий торговли).

### 8. Как оформляются результаты осмотров инженерных систем здания?

Проводится запись в журналах, хранящихся в домоуправлении.

Составляется смета на текущий ремонт.

Составляется акт осмотра с указанием выявленных дефектов.

### 9. Какую информацию о состоянии инженерных систем здания и его конструкций дают визуальные методы обследования?

Полную информацию, по которой можно принимать конкретные решения

Только количественную информацию.

Только качественную информацию, которая является основой для проведения количественных оценок состояния.

### 10. Какие виды ремонта различают при технической эксплуатации здания?

Капитальный и профилактический.

капитальный.

Частичный и полный ремонт.