Рубежный контроль №2

Дать краткий ответ на следующие вопросы по теме: «Диагностика технического состояния инженерных систем»

1.Современные методы диагностики, их краткая характеристика (диагностика "мгновенного" состояния, моделирование накапливающихся отказов, прогнозирование).

2. Сроки проведения, состав и очередность работ по диагностике инженерных систем. Критерии оценки технического состояния инженерных систем (герметичность, состояние металла трубы и качество сварных соединений и т.д.).

3. Приборная диагностика технического состояния трубопроводов методами неразрушающего контроля. Принцип действия приборов, применяемых для диагностики технического состояния (дефекто-скопы, течеискатели, тепловизоры, коррозиометры и т.д.)