Задание СРО-2 для контроля знаний обучающих

Задание СРО-2 состоит из двух частей.

Задание первой теоретической части - необходимо ответить на теоретические вопросы используя информацию из лекций, а также дополнить ответы информацией из других источников. Информация в ответах необходимо сопровождать соответственно рисунками, схемами, фото, описаниями изобретений и т.д.

Вариантов 1-10. Вариант выбирается согласно порядковому номеру в списке группы. Если порядковой номер 11, то вариант 1 и т.д.

ВНИМАНИЕ!!!

Ответы по СРО -1 должны быть выполнены РУКОПИСНО и содержать информацию из дополнительных источников (50 %) помимо прикрепленных лекционных материалов!

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится внизу по центру страницы. Титульный лист не нумеруется. Список использованных источников обязателен и расположен после всех ответов. Ссылки на литературу проставляются по всему тексту.

Листы ответов на все три вопроса должны быть в едином файле   формата PDF. Прикреплять следует только один файл содержащий все три ответа. Работа оформленная не соответственно требованиям не будет рассматриваться!

Вариант 1

- Как изображают импеданс электро- магнитной катушки графически?

- По каким показателям осуществляют оценку допустимости выявленных при капиллярной дефектоскопии дефектов?

- Какие типы волн используются при УЗ контроле?

Вариант 2

- Какие материалы не могут быть объектами вихретокового контроля?

- Расскажите об особенностях применения аэрозольных комплектов.

- Какие материалы используют в ПЭП для возбуждения и приема ультразвука?

Вариант 3

- Когда применяется амплитудный способ выделения информации при вихретоковом контроле?

- Каким способом можно оценить степень герметичности?

- От чего зависит скорость распространения ультразвука в материале

Вариант 4

- Каким способом можно повысить отношение сигнал/шум при контроле ферромагнитных ОК?

- Каким образом измеряется проводимость при определении герметичности?

- Как измеряют чувствительность УЗ дефектоскопа?

Вариант 5

- Расскажите о преимуществах и возможностях применения вихретоковых преобразователей.

- Что называют пробным веществом?

- Расскажите о классификации ПЭП.

Вариант 6

- Какие виды дефектов нельзя обнаружить капиллярными видами контроля?

- Назовите предельный порог чувствительности галогенного метода контроля герметичности.

- Назначение стандартных образцов.

Вариант 7

- Какие факторы технологии контроля могут вызвать появление ложной индикации?

- Расскажите о пузырьковом методе контроля герметичности

- Какие виды контроля применяют при оценке качества изделий машиностроения?

Вариант 8

- Способ применения цветовой индикации при капиллярном контроле?

- Чем отличаются эхометод от теневого метода ультразвукового контроля?

- Опишите основной принцип выбора метода неразрушающего контроля?

Вариант 9

- Как происходит индикация дефектов при нанесении пенет ранта на поверхность ОК?

- Расскажите о эхозеркальном и зеркальнотеневом методе.

- В каком техническом документе содержатся требования к методам контроля?

Вариант 10

- Что называют пропитка пенетрантом при атмосферном давлении?

- Что называют аналоговым УЗ дефектоскопом?

- Чем следует руководствоваться при выборе метода контроля