1 ЗАДАНИЕ по курсовой работе

варианты по ID

Для начального момента (t=0), аналитическим методом расчета в системе относительных единиц требуется с точным приведением параметров к основной ступени:

- Построить расчетную и схему замещения

- По техническим характеристикам трансформаторов и генераторов найти типы и поменять существующие параметры, указанные в приложении А.

- Найти базисное напряжение остальных ступени напряжения

- Рассчитать сверхпереходные токи для симметричного КЗ;

- Нарисовать векторную диаграмму