2 ЗАДАНИЕ по курсовой работе

варианты по ID

Для начального момента (t=0), аналитическим методом расчета в системе относительных единиц требуется с точным приведением параметров к основной ступени:

- Рассчитать сверхпереходные токи для несимметричного КЗ;

- Нарисовать векторную диаграмму по несимметрии