Заполнить таблицу с указанием схемы замещения, паспортных параметров и сопротивлении и ЭДС трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, ЛЭП, двигателей, генераторов и системы. Образец формы заполнения таблица 1

Таблица 1

| Наименование | Основная схема | Схема замещения | Паспортные параметры | Сопротивление элементов в относительных единицах | Сопротивление элементов в именованных единицах | ЭДС в относительных единицах | ЭДС в именованных единицах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |